## 汚調更新
添付資料１ 電気設備更新計画一覧表
設備名 | 機器名称 | 規格 | 製造会社 | 台数 | 設置年度 | 耐用年数 | 更新年度
汚泥調整池設備
受変電設備 | 受電盤 | 内蔵機器：受電遮断器 ５２ＴＢ 型式：ＴＣＢ 仕様：７.２ＫＶ ６００Ａ | 富士電機㈱ | 1 | Ｓ５２ | 20 | Ｈ１９
〃 | 低圧動力変圧器盤 | 内蔵機器：変圧器 型式：乾式モールド変圧器 仕様：３φ３Ｗ ４００ＫＶＡ ３１５０／２１０Ｖ | 富士電機㈱ | 1 | Ｓ５２ | 20 | Ｈ１９
〃 | 照明電源変圧器盤 | 内蔵機器：変圧器 型式：乾式変圧器 仕様：１φ３Ｗ ５０ＫＶＡ ２１０／２１０－１０５Ｖ | 富士電機㈱ | 1 | Ｓ５２ | 20 | Ｈ１９
〃 | 保護継電器 | 不足電圧継電器 | 富士電機㈱ | 1 | Ｓ５２ | 20 | Ｈ１９
〃 | 〃 | 過電流継電器 | 富士電機㈱ | 2 | Ｓ５２ | 20 | Ｈ１９
〃 | 〃 | 漏電保護継電器 | 富士電機㈱ | 3 | Ｓ５２ | 20 | Ｈ１９
配電設備 | コントロールセンタ（１） |  | 富士電機㈱ | 6 | Ｓ５２ | 20 | Ｈ１９
〃 | 補助継電器盤（１） |  | 富士電機㈱ | 2 | Ｓ５２ | 20 | Ｈ１９
〃 | コントロールセンタ（２） |  | 富士電機㈱ | 6 | Ｓ５２ | 20 | Ｈ１９
〃 | 補助継電器盤（２） |  | 富士電機㈱ | 2 | Ｓ５２ | 20 | Ｈ１９
〃 | 中継端子盤 |  | 富士電機㈱ | 1 | Ｓ５２ | 20 | Ｈ１９
〃 | 動力照明分電盤 |  | 富士電機㈱ | 1 | Ｓ５２ | 20 | Ｈ１９
現場操作盤 | １号汚泥調整池掻寄機 | ＣＯＳ ”停止－運転” ＳＬ ”停止””運転””故障” | 富士電機㈱ | 1 | Ｓ５２ | 20 | Ｈ１９
〃 | ２号汚泥調整池掻寄機 |  | 富士電機㈱ | 1 | Ｓ５２ | 20 | Ｈ１９
〃 | ３号汚泥調整池掻寄機 |  | 富士電機㈱ | 1 | Ｓ５２ | 20 | Ｈ１９
添付資料１ 電気設備更新計画一覧表
設備名 | 機器名称 | 規格 | 製造会社 | 台数 | 設置年度 | 耐用年数 | 更新年度
現場操作盤 | ４号汚泥調整池掻寄機 | ＣＯＳ ”停止－運転” ＳＬ ”停止””運転””故障” | 富士電機㈱ | 1 | Ｓ５６ | 20 | Ｈ１９
〃 | ５号汚泥調整池掻寄機 |  | 富士電機㈱ | 1 | Ｓ５６ | 20 | Ｈ１９
〃 | ６号汚泥調整池掻寄機 |  | 富士電機㈱ | 1 | Ｓ５６ | 20 | Ｈ１９
〃 | １号汚泥調整池操作盤 | ＣＯＳ ”現場－中央” ”現場－現管” ＣＳ ”閉－停止－開” ＳＬ ”停止””全閉””全開” | 富士電機㈱ | 1 | Ｓ５２ | 20 | Ｈ１９
〃 | ２号汚泥調整池操作盤 |  | 富士電機㈱ | 1 | Ｓ５２ | 20 | Ｈ１９
〃 | ３号汚泥調整池操作盤 |  | 富士電機㈱ | 1 | Ｓ５２ | 20 | Ｈ１９
〃 | ４号汚泥調整池操作盤 |  | 富士電機㈱ | 1 | Ｓ５６ | 20 | Ｈ１９
〃 | ５号汚泥調整池操作盤 |  | 富士電機㈱ | 1 | Ｓ５６ | 20 | Ｈ１９
〃 | ６号汚泥調整池操作盤 |  | 富士電機㈱ | 1 | Ｓ５６ | 20 | Ｈ１９
〃 | 潤滑水加圧ポンプ | ＣＯＳ ”手動－自動” ＣＳ ”停止－運転” ＳＬ ”停止””運転””故障” | 富士電機㈱ | 1 | Ｓ５２ | 20 | Ｈ１９
〃 | １～２号汚泥返送ポンプ | 交流電流計 ＣＯＳ ”現場－現管” ＣＳ ”停止－運転” ”閉－停止－開” ＳＬ ”停止””運転””故障””全閉””全開” ＳＬ ”準備完了” | 富士電機㈱ | 1 | Ｓ５２ | 20 | Ｈ１９
〃 | ３～５号汚泥返送ポンプ |  | 富士電機㈱ | 1 | Ｓ５２ | 20 | Ｈ１９
〃 | 汚泥調整池上澄水ポンプ | 交流電流計 ＣＳ ”停止－運転” ＳＬ ”停止””運転””故障” | 富士電機㈱ | 1 | Ｓ５２ | 20 | Ｈ１９
〃 | 室内排水ポンプ | 交流電流計 ＣＯＳ ”手動－自動””１－２” ＣＳ ”停止－運転” ＳＬ ”停止””運転””故障” | 富士電機㈱ | 1 | Ｓ５２ | 20 | Ｈ１９
〃 | 共同溝排水ポンプ | ＣＯＳ ”手動－自動” ＣＳ ”停止－運転” ＳＬ ”停止””運転””故障” | 富士電機㈱ | 4 | Ｓ５６ | 20 | Ｈ１９
計装設備 | １号汚泥調整池水位計 | レンジ ０～７ｍ | 富士電機㈱ | 1 | Ｓ５２ | 15 | Ｈ７
添付資料１ 電気設備更新計画一覧表
設備名 | 機器名称 | 規格 | 製造会社 | 台数 | 設置年度 | 耐用年数 | 更新年度
計装設備 | ２号汚泥調整池水位計 | レンジ ０～７ｍ | 富士電機㈱ | 1 | Ｓ５２ | 15 | Ｈ７
〃 | ３号汚泥調整池水位計 | レンジ ０～７ｍ | 富士電機㈱ | 1 | Ｓ５２ | 15 | Ｈ７
〃 | ４号汚泥調整池水位計 | レンジ ０～７ｍ | 富士電機㈱ | 1 | Ｓ５６ | 15 | Ｈ７
〃 | ５号汚泥調整池水位計 | レンジ ０～７ｍ | 富士電機㈱ | 1 | Ｓ５６ | 15 | Ｈ７
〃 | ６号汚泥調整池水位計 | レンジ ０～７ｍ | 富士電機㈱ | 1 | Ｓ５６ | 15 | Ｈ７
建築付帯設備 | 屋内照明設備 | 蛍光灯４０Ｗ×６４灯、２０Ｗ×４６灯、現場盤１面 |  | 1式
〃 | 屋外照明設備 | 水銀灯 １２灯（４００Ｗ） |  | 1式
〃 | 自動火災報知設備 | センサー（煙感知、差動式）２７点、現場盤１面、誘導灯３灯 |  | 1式
〃 | 換気設備 | 換気装置（０.４ＫＷ）１２台、現場盤１面 |  | 1式
〃 | その他 | コンセント等 |  | 1式