様式２３．３－１－１（バルク様式１－１）

貯蔵施設等設置（バルク貯槽）許可申請書（別紙１－１）

１．バルク供給に係る技術上の基準に対応する事項           　  　  《 》は、完成検査時提出書類等

| 貯 蔵 能 力 |  |  | Kg （ Kg × 基） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 規則 54条 |  | 項 目 | 対 応 事 項 | 添付書類 |
| 2号イ 19-3イ |  | バルク貯槽の規格 | 地上式・地下埋設式 容積 ｍ３ 材質 | 製品仕様書及び明細図 《特定設備検査合格証又は特定設備基準適合証》 |
| 2号ロ |  | 保安距離 | 用途地域等（①工業専用地域・②工業団地・③その他の地域） 第１種保安物件までの距離 ｍ 第２種保安物件までの距離 ｍ 敷地境界線までの距離 ｍ保安距離確保の代替措置 | 設置場所付近配置図 保安距離を示す図面 （障壁の斜角距離含む。） 障壁又は構造壁等の 構造図 《施工時写真》 |
| 2号ハ |  | 火気を取り扱う施設の距離及び液化石油ガスの流動を防止する措置 | 火気を取り扱う施設距離 ｍ 敷地境界線までの距離 ｍ 液化石油ガスの流動を防止する措置 | 耐火性の壁類等の構造図及び配置図 |
| 2号二 |  | 消火設備（又は防消火 設備）の設置 | 消火器の個数 個 消火器の能力Ａ-（ ）Ｂ-（ ） 防火設備の種類 ① 散水設備 ② 消火栓 | 設置場所の位置図 （防火設備にあっては、貯槽の外面からの距離を示し、仕様書等を添付 《施工時写真》） |
| 2号ホ 19-3ハ |  | 安全弁 及び安全弁元弁 | 元弁をみだりに操作できない措置 所要吹出し量 Ｗ１＝ kg/h 規定吹出し量 Ｗ２＝ kg/h | 吹出し量計算書 《試験合格書又は認定書》 |
|  | (1) |  |  |  |
|  | (2) | 液面計 | ①試験合格品・②大臣認定品・③その他 方式： | 《試験合格書又は認定書》 |
|  | (3) | 過充填防止装置 | ①試験合格品・②大臣認定品・③その他 | 《試験合格書又は認定書》 |
|  | (4) | ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ用液流出防止装置付き液取入弁 | ①試験合格品 ・ ②大臣認定品 | 《試験合格書又は認定書》 |
|  | (5) | ガス取出弁 及びガス放出防止器等 | ①試験合格品 ・ ②大臣認定品 ｶﾞｽ放出防止器･緊急遮断装置(①試験合格品･②大臣認定品･③その他･④無) | 《試験合格書又は認定書》 |
|  | (6) | 液取出弁 及びガス放出防止器等 | ①試験合格品 ・ ②大臣認定品 ｶﾞｽ放出防止器･緊急遮断装置(①試験合格品･②大臣認定品･③その他･④無) | 《試験合格書又は認定書》 |
|  | (7) | ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ付き均圧弁 | 有(ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ ①試験合格品･②大臣認定品) ・ 無 | 《試験合格書又は認定書》 |
|  | (8) | 付属機器(1)～(7)の 保護 | プロテクター厚さ mm | 明細図、材質、地上貯槽にあっては開口部の図面 |

様式２３．３－１－２（バルク様式１－２）

貯蔵施設等設置（バルク貯槽）許可申請書（別紙１－２）

| 2号ホ |  | 警戒標 | 表示内容： 液化石油ガス・ＬＰガス・火気厳禁 | 表示位置図 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19-3ハ | (9) |  |  |  |
|  | (10) | 緊急連絡先の表示 | 表示内容： | 表示位置図 |
|  | (11) | 腐食防止措置 | １．錆止め塗装 塗料の種類 膜厚 μｍ ２．上塗り塗装 塗料の種類 膜厚 μｍ ３．電気防しょく措置（地下貯槽） ①有（マグネシウム kg× 本）・ ②無 防しょく電位測定端子・ﾌﾟﾛﾃｸﾀｰとの電気的絶縁・配管との絶縁継手等 | 下地処理、塗装の仕様 《塗装記録》 電気防しょく措置仕様、取付位置図 《施工時写真》 |
|  | (12) | 支柱又はサドル等の設置 | ①支柱 ・ ②サドル ・ ③その他 | 貯槽明細図 |
| 2号ホ 19-４ |  | 貯槽は漏洩がないこと |  | 《漏えい試験結果》 |
| 2号ホ 19-５ |  | ガス漏れ検知器の設置 常時監視システムと接続 | 常時監視システム 有 ・ 無 常時監視装置設置場所 住所 名称 | 監視システム概要書(無の場合は要件に適合する資料) 《ガス漏れ検知器作動、監視試験結果》 |
| 2号ホ 19-６ |  | 貯槽と調整器間の液状 液化石油ガスの滞留防止 | 措置方法：①単段減圧式をﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ内 ･ ②二段減圧式一体型を貯槽の直近 ･ ③二段減圧式分離型の一次側をﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ内・④その他 | 図面 |
| ２号へ （ 地 上 貯 槽 ） （ 地 上 貯 槽 ） | 19-3ﾆ(1) | 基 礎 (貯蔵能力3千キログラム未満) | 地盤面からの高さ ㎝ | 基礎図面《施工時写真》 |
|  | 19-3ﾆ(2) | 車輌が接触しない措置 | 措置方法： | 図面 |
|  | 19-3ﾆ(3) | 支柱又はサドル等の固定 (貯蔵能力3千キログラム未満) |  | 基礎図面 |
|  | 19-3ﾆ(4) | 接 地 ((貯蔵能力3千キログラム未満) | 接続線の断面積 mm２ 接続方法： 接地棒の直径 mm 長さ mm | 位置図 |
|  | 19-3ﾆ(5) | 安全弁放出管の設置 | 頂部からの高さ ㎝ | 図面 |
| 2号ト19-３-ホ |  | 頂部は地盤面下30cm以上 (貯蔵能力3千キログラム未満) | 頂部埋設深さ ㎝ | 施工図面 《施工時写真》 |
|  | (1) |  |  |  |

様式２３．３－１－３（バルク様式１－３）

貯蔵施設等設置（バルク貯槽）許可申請書（別紙１－３）

| 2号ト 19-３-ホ |  | 埋設場所に車輌 乗入不可の措置 | 措置方法： | 施工図面 埋設箇所の付近図 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下貯槽（三千キログラム未満） | (2) |  |  |  |
|  | (3) | 浮き上がり防止措置 | バルク貯槽空体総質量 kg コンクリート板の質量 kg バルク貯槽の全容積 ｍ３ コンクリート板の容積 ｍ３ | 施工図面 《施工時写真》 |
|  | (4) | 石塊等のない土砂の使用 |  | 《施工時写真》 |
|  | (5) | ガス検知用孔あき管設置 | 設置本数 本 | 施工図面《施工時写真》 孔あき管の仕様 |
|  | (6) | 標識杭の設置 |  | 設置位置図《施工時写真》 |
|  | (7) | プロテクターのふた | 不燃性断熱材の裏あて mm | 貯槽仕様図面 |
| 2号チ |  | (ⅰ) 埋設の方法 (ⅱ) 頂部は地盤面下 30cm以上 (ⅲ) 隣接するバルク貯槽の相互間1m以上 | ①貯槽室 ( 1.乾燥砂 ・ 2.水没 ・ 3.強制換気 ） ②その他 頂部埋設深さ ㎝ 相互間距離 ｍ | 施工図面《施工時写真》 埋設箇所の付近図 |
| （三千キログム以上バルク貯槽） | (1) |  |  |  |
|  | (地下貯槽） |  |  |  |
|  | (2) | 隣接するバルク貯槽等の相互間距離 | 相互間距離 ｍ 水噴霧装置の有・無 | 配置図 |
|  | (3) | 基礎・バルク貯槽の支柱 |  | 基礎図面《施工時写真》 |
|  | (4) | 耐熱構造又は冷却装置 | 耐熱性構造 ・ 冷却装置 | 仕様、明細図《施工記録》 |
|  | (5) | 静電気の除去措置 | 措置方法： | 仕様、位置図《施工記録》 |
|  | (6) | 地震の影響に対して安全な構造 |  | 耐震設計の基準に対応する資料、図面《施工記録》 |
| ３号 |  | 規則第18条第4～7号,第8号の2, 第１0号,第19～21号の基準 | （ 別 紙３ ） | 基準に対応する資料（気化装置、調整器、バルブ、供給管等の仕様、図面含む） 《耐圧、気密、調整圧力等試験成績書》《漏えい試験報告書》《腐食防止施工写真》 |
| ４号 |  | 供給管の耐圧試験 | イ 耐圧試験圧力（バルク貯槽と調整器の間） MPa ロ 耐圧試験圧力（調整器１次側と２次側の間） MPa | 《耐圧試験報告書》 |

様式２３．３－２－１（バルク様式２－１）

貯蔵施設等設置（バルク容器）許可申請書（別紙２－１）

１．バルク供給に係る技術上の基準に対応する事項           　  　  《 》は、完成検査時提出書類等

| 貯蔵能力 |  |  | Kg （ Kg × 基） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 規則 54条 |  | 項 目 | 対 応 事 項 | 添付書類 |
| 1号 19-2ﾊ |  | 遮へい措置 | 軽量な屋根・遮へい版 | 明細図 |
| 1号 19-2ニ |  | 消火設備の設置 | 消火器の個数 個 消火器の能力A－（ ）B－（ ） | 設置場所の位置図 |
| 1号 19-2ホ 19-1 | ｲ | ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ用液流出防止装置付き液取入バルブ | ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ用液流出防止装置 （①試験合格品・②大臣認定品） | 《試験合格書又は認定書等》 |
|  | ﾛ | ガス取出バルブ 及びｶﾞｽ放出防止器等 | ガス放出防止器 ・ 緊急遮断装置 (①試験合格品･②大臣認定品･③その他･④無) | 《試験合格書又は認定書等》 |
|  | ﾊ | 液取出バルブ 及びｶﾞｽ放出防止器等 | ガス放出防止器 ・ 緊急遮断装置 (①試験合格品･②大臣認定品･③その他･④無) | 《試験合格書又は認定書等》 |
|  | ﾆ | カップリング付き均圧バルブ | 有(ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ ①試験合格品･②大臣認定品)・無 | 《試験合格書又は認定書等》 |
|  | ﾎ | 液面計 | ①試験合格品・②大臣認定品・③その他 方 式： | 《試験合格書又は認定書等》 |
|  | ﾍ | 過充填防止装置 | ①試験合格品・②大臣認定品・③その他 | 《試験合格書又は認定書等》 |
|  | ﾄ | 付属機器ｲ～ﾍの保護 | プロテクター厚さ mm | 明細図 |
|  | ﾁ | 警戒標 | 表示内容： 液化石油ガス・ＬＰガス・火気厳禁 | 表示位置図 |
|  | ﾘ | 緊急連絡先の表示 | 表示内容： | 表示位置図 |
|  | ﾇ | 腐食防止措置 | １．錆止め塗装 塗料の種類 膜厚 μｍ ２．上塗り塗装 塗料の種類 膜厚 μｍ |  |
|  | ﾙ | スカート又はサドル等の設置 | ①スカート ・ ②サドル ・ ③その他 | 明細図 |

様式２３．３－２－２（バルク様式２－２）

貯蔵施設等設置（バルク容器）許可申請書（別紙２－２）

| 1号 19-2ホ 19-1 | ｦ | 基 礎 | 地盤面からの高さ ㎝ | 基礎図面 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ﾜ | 車輌が接触しない措置 | 措置方法： | 図面 |
|  | ｶ | 安全弁放出管の設置 |  | 図面 |
| 1号 19-４ |  | 容器は漏洩がないこと |  | 《漏えい試験結果》 |
| 1号 19-５ |  | ガス漏れ検知器の設置 常時監視システムと接続 | 常時監視システム 有 ・ 無 常時監視装置設置場所 住所 名称 | 監視システム概要書(無の場合は要件に適合する資料) 《ガス漏れ検知器 作動、監視試験結果》 |
| 1号 19-６ |  | 容器と調整器間の液状液化石油ガスの滞留防止 | ①単段減圧式をﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ内 ・ ②二段減圧式分離型の一次側をﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ内・③その他 |  |
| 1号 53-1イ､ロ |  | 保安距離 | 用途地域等（①工業専用地域・②工業団地・③その他の地域） 第１種保安物件までの距離 ｍ 第２種保安物件までの距離 ｍ 敷地境界線までの距離 ｍ 障壁の有無 有 ・ 無 | 設置場所付近配置図 保安距離を示す図面 （斜角距離を含む。） 障壁の構造図 《施工時写真》 |
| 1号 53-1ハ |  | 火気を取り扱う施設距離及び液化石油ガスの流動を防止する措置 | 火気を取り扱う施設距離 ｍ 敷地境界線までの距離 ｍ 液化石油ガスの流動を防止する措置 | 耐火性の壁類等の 構造図及び配置図 |
| 3号 |  | 規則第18条第4～7号,第8号の2, 第１0号,第19～21号の基準 | （ 別 紙３ ） | 基準に対応する資料（気化装置、調整器、バルブ、供給管等の仕様、図面含む） 《耐圧、気密、調整圧力等試験成績書》《漏えい試験報告書》《腐食防止施工写真》 |
| 4号 |  | 供給管の耐圧試験 | イ 耐圧試験圧力（バルク容器と調整器の間） MPa ロ 耐圧試験圧力（調整器１次側と２次側の間） MPa | 《耐圧試験報告書》 |

様式２３．３－３（バルク様式３）

貯蔵施設等設置（バルク供給）許可申請書（別紙３）

２．　供給状況等

| 高 圧 部 |  | 主な管の材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中・ 低 圧 部 | 露出部 | 主な管の材料 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 埋設部 | 主な管の材料 |  |  |  | 深さ |  | ｍ |  |
|  | ピット | ①有（図面に明記すること。） ・ ②無 |  |  |  |  |  |  |  |
| 供 給 状 況 | 調整器 |  | ①自動切替式(１．分離型・２．一体型) ②二段減圧式(１．分離型・２．一体型) ③単段減圧式 |  |  |  | 能 力 |  | kg／ｈ |
|  | メーター |  | ①マイコンⅡ ・ ②Ｓ ・ ③ＳＢ ・ ④Ｅ ⑤ＥＢ ・ ⑥その他（ ）, 号 |  |  |  |  |  |  |
|  | ガス漏れ警報器連動遮断装置 |  |  |  | ①有 ・ ②無 |  |  |  |  |
|  | 対震自動ガス遮断装置 |  |  |  | ①メーター内蔵 ・ ②感震器連動 |  |  |  |  |
|  | ガス漏えい検知装置 |  |  |  | ①有（1.流量検知式・2.圧力検知式・3.流量検知式圧力監視型 ） ・ ②無 |  |  |  |  |
|  | 気化装置 （添付書類） |  | ①有（形式 , 能力 kg／ｈ ・ ②無 （認定書の写し） |  |  |  |  |  |  |

３．充てん設備に係る事項

| 項 目 | 対 応 事 項 | 添付書類 |
| --- | --- | --- |
| 充てん事業者 | 名称 | 《充てん設備の許可証又は届出受理書》 |
| 充てん設備の種類 | ①規則第６４条第１項に基づく設備(新 型) ②規則第６４条第２項に基づく設備(従来型) |  |
| 車輌登録番号 | 登録番号 |  |
| 貯蔵設備の記号及び番号 | 記号 番号 |  |
| 許可番号及び許可年月日 | 許可番号 許可年月日 年 月 日 |  |
| 車輌停車位置 | 第１種保安物件までの距離 ｍ 第２種保安物件までの距離 ｍ | 停車位置付近の図面 |

４．その他の添付書類（以下の書類を添付すること）

| １ | 現地への案内図（最寄り駅から所在地までが確認できるもの） |
| --- | --- |
| ２ | 供給管の配管図 |