様式２３．２－１

貯蔵施設等設置（容器）許可申請書（別紙１）

１．特定供給設備に係る技術上の基準に対応する事項           　  　  《 》は、完成検査時提出書類等

| 貯蔵能力 |  |  |  | Kg （ Kg × 本） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 規則 53条 |  | 項 目 |  | 対 応 事 項 | 添付書類 |
| １号 |  | 保安距離 |  | 用途地域等（ 工業専用地域 、 工業団地 、 その他の地域） 第１種保安物件までの距離 ｍ 第２種保安物件までの距離 ｍ 敷地境界線までの距離 ｍ | 設置場所付近配置図 保安距離を示す図面 （障壁の斜角距離を含む。） |
|  | ｲ |  |  |  |  |
|  | ﾛ | 障壁 | 材料 | Ｃ種重量ブロック造り厚さ（ ）㎝ （コンクリートモルタルを充てんする） 鉄筋コンクリート造り厚さ（ ）㎝ | 容器置場の構造図 （障壁等の構造） 《施工時写真》 |
|  |  |  | 高さ | （ ）ｍ |  |
|  |  |  | 配筋の太さ | （ ）㎜ 隅筋（ ）㎜ |  |
|  |  |  | 配筋の間隔 | 縦（ ）㎝、横（ ）㎝ 隅部の鉄筋は確実に結束する |  |
|  |  |  | 扉の材料・厚さ | （ ）㎜厚鋼板、（ ）mm厚等辺山形鋼を縦（ ）cm、横（ ）cm間隔で溶接 壁面とのかぶり（ ）cm以上、施錠 有・無 |  |
|  | ﾊ | 火気を取り扱う施設距離 |  | 火気を取り扱う施設距離 ｍ 液化石油ガスの流動を防止する措置 | 耐火性の壁類等の構造図及び配置図 |
|  | ﾆ | 液化石油ガスの滞留を防止する措置 |  | 縦（ ）㎝×横（ ）㎝× 数（ ）ヶ所 換気口全体の有効面積（ ）cm２ | 換気口の配置、構造図 |
|  | ﾎ | 販売所外に設置された貯蔵設備のさく、塀等 |  | さく、へい等 | さく、へい等の構造図及び配置図 |
|  | ﾍ | 警戒標 |  | 表示内容：ＬＰガス特定供給設備・燃・火気厳禁・販売所の名称等・管理者の氏名・電話番号・その他（ ） | 表示内容、位置図 |
|  | ﾄ | 消火設備の設置 |  | 消火器の個数 個 消火器の能力Ａ－（ ）Ｂ－（ ） | 設置場所の位置図 |
|  | ﾁ | 屋根又は遮へい板 |  | 繊維強化セメント板・薄鉄板・その他（ ） | 構造図 |
|  | ﾘ | 転倒防止措置 |  | チェーン・その他（ ） | フック等の構造図及び配置図 |
|  | ﾇ | 腐食防止措置 |  | 充てん容器等の塗装・排水のよい場所 | 排水のよいことを示す図面等 |

様式２３．２－２

貯蔵施設等設置（容器）許可申請書（別紙２）

| ３号 | 液化石油ガスの供給が中断しない設備 | 自動切替式調整器・液状の液化石油ガス自動切替装置・その他（ ） | 調整器等の仕様、図面 |
| --- | --- | --- | --- |
| ４号 | 規則第18条第4～8の2号,第10号,第19～21号の基準 | （２．供給状況等） | 基準に対応する資料（気化装置、調整器、バルブ、供給管等の仕様、図面含む） 《耐圧、気密、調整圧力等試験成績書》《漏えい試験報告書》《腐食防止施工写真》 |

２．供給状況等

| 高 圧 部 |  | 主な管の材料 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中・ 低 圧 部 | 露出部 | 主な管の材料 |  |  |  |  |  |
|  | 埋設部 | 主な管の材料 |  |  |  | 深さ | ｍ |
|  | ピット | 有 ・ 無 （有の場合は、図面に明記すること。） |  |  |  |  |  |
| 供 給 状 況 | 調整器 |  | ①自動切替式(１．分離型・２．一体型) ・ ②２段減圧式(１．分離型・２．一体型) ③単段減圧式 能力 kg／ｈ |  |  |  |  |
|  | メーター |  | ①マイコンⅡ ・ ②Ｂ ・ ③ＳＢ ・ ④Ｅ ・ ⑤ＥＢ ・ ⑥その他（ ）， 号 |  |  |  |  |
|  | ガス漏れ警報器連動遮断装置 |  |  |  | ①有 ・ ②無 |  |  |
|  | 対震自動ガス遮断装置 |  |  |  | ①メーター内蔵 ・ ②感震器連動 |  |  |
|  | ガス漏えい検知装置 |  |  |  | ①有（ 流量検知式 ・ 圧力検知式 ・ 流量検知式圧力監視型 ） ・ ② 無 |  |  |
|  | 気化装置 |  | ①有（形式 ，能力 kg／ｈ） ・ ② 無 （認定書の写し） |  |  |  |  |

３．その他の添付書類（以下の書類を添付すること）

| １ | 現地への案内図（最寄り駅から所在地までが確認できるもの） |
| --- | --- |
| ２ | 供給管の配管図 |