## 表紙
Ｃ－１号様式 （エネルギー起源CO2排出量検証ガイドライン）
エネルギー起源CO2排出量検証チェックリスト
| 検証先の 事業所名称 |  | 検証機関名
| 事業所の 所在地 |  | 登録番号
| 事業所番号 |  | 検証主任者 氏 名
| 検証の 対象年度 | 年度 | 登録番号
所 属
| 更 新 日 |  | 連絡先
| バージョン |  | e-mail
（日本産業規格Ａ列４番）
Note on D14: 検証によって確認した内容を記入すること
Note on D15: 検証によって確認した内容を記入すること
Note on D16: 検証によって確認した内容を記入すること

## 検証ﾁｪｯｸﾘｽﾄ
検証先の事業所名称 |  | 事業所番号 | 検証の対象年度 |  |  |  |  | 検証機関名 |  | 登録番号
No. | 検証チェック項目 | 検 証 結 果 | [8 empty] | レ
|  | 根拠とした資料 |  | 適合 | 不備 あり | 不明 | 該当 なし | 検証結果の 判断理由 | 適合でない場合の 事業者の対応 | 備 考
1 | ＜事業所番号＞ 算定資料等に、事業所の名称、所在地、事業所番号は正しく報告されているか。 ※確認した内容を表紙に記入すること。 | □基準排出量の協議結果に係る県からの通知文書 （ ） □担当者等に対するヒアリング □その他（ ）
2 | ＜事業所範囲の特定＞ 事業者が所有等を行う「建物等」はガイドラインに従い正しく識別されているか。 （検証対象年度において、事業所範囲を規定する状況に変化が生じている場合は、判断理由にその詳細を記入すること） | □建築基準法の確認申請、計画通知、確認済証、検査済証又は定期報告（以下「確認申請等」） □工場立地法の届出 □水道法の水道事業経営の認可申請 □下水道法の事業計画の認可申請 □一般廃棄物処理業又は産業廃棄物処理業の許可申請 □熱供給事業法に基づく事業の許可申請 □電気事業法に基づく事業の許可申請 □その他公的資料（ ） □現地の目視 □担当者等に対するヒアリング □その他（ ）
3 | ＜事業所範囲の特定＞ エネルギー管理の連動性はガイドラインに従い正しく把握されているか。 （検証対象年度において、事業所範囲を規定する状況に変化が生じている場合は、判断理由にその詳細を記入すること） | □建物等の配電図 □都市ガス配管図 □空気調和設備系統図 □危険物施設の届出 □高圧ガス保安法に基づく燃料貯蔵所の届出 □別事業所として扱う場合の根拠資料 （ ） □現地の目視 □担当者等に対するヒアリング □その他（ ）
4 | ＜事業所範囲の特定＞ エネルギー管理の連動性までで一つの事業所とした建物等について、隣接の建物等を識別するために、敷地境界を適切に識別しているか。（工場立地法、水道法、下水道法又は廃棄物処理法における届出等がある場合は、建築基準法の確認申請、計画通知又は定期報告よりも優先させる。） | □公的資料（ ） □現地の目視 □担当者等に対するヒアリング □その他（ ） ＊３で一つの事業所とした各建物等について検証し、根拠資料を明らかにすること。
5 | ＜事業所範囲の特定＞ 隣接の建物等はガイドラインに従い正しく識別されているか。 隣接の建物においては、共通する所有者が存在し、かつ主たる使用者が同一か。また、隣接の施設においては、共通する所有者が存在するか。 （検証対象年度において、事業所範囲を規定する状況に変化が生じている場合は、判断理由にその詳細を記入すること） | ＊所有者の確認 □事業所内における建物等の配置図 □固定資産の名寄帳 □事業所内の建物の不動産登記簿 □その他公的資料（ ） □現地の目視 □担当者等に対するヒアリング □その他（ ） ＊主たる使用者の確認 □テナント契約書（ ） □最新の住宅地図 □現地の目視 □担当者等に対するヒアリング □その他（ ）
6 | ＜事業所範囲の特定＞ 隣接の確認までで、一つの事業所とした範囲の原油換算エネルギー使用量が正しく算定されているか。 （基準年度の排出量を検証する場合のみ確認する。また、近接する建物等が存在しない場合には確認する必要はない。） | □原油換算エネルギー使用量の算定資料 □現地の目視 □担当者等に対するヒアリング □その他（ ）
7 | ＜事業所範囲の特定＞ 近接の建物等はガイドラインに従い正しく識別されているか。 近接の建物においては、共通する所有者が存在し、かつ主たる使用者が同一か。また、近接の施設においては、共通する所有者が存在するか。 （検証対象年度において、事業所範囲を規定する状況に変化が生じている場合は、判断理由にその詳細を記入すること） | ＊所有者の確認 □事業所内における建物等の配置図 □固定資産の名寄帳 □事業所内の建物の不動産登記簿 □その他公的資料（ ） □現地の目視 □担当者等に対するヒアリング □その他（ ） ＊主たる使用者の確認 □テナント契約書（ ） □最新の住宅地図 □現地の目視 □担当者等に対するヒアリング □その他（ ）
8 | ＜事業所範囲の特定＞ 住宅用途の建物等を（根拠資料に基づき）適切に把握しているか。 | □建築基準法に基づく配置図・平面図 □その他公的資料（ ） □現地の目視 □担当者等に対するヒアリング □その他（ ）
9 | ＜事業所範囲の特定＞ 熱供給事業用の施設並びに電気事業用の発電所及び変電所を（根拠資料に基づき）適切に把握しているか。 | □熱供給事業用の施設並びに電気事業用の発電所及び 変電所の位置を示す図面（ ） □公的資料（ ） □現地の目視 □担当者等に対するヒアリング □その他（ ）
10 | ＜事業所範囲の特定＞ 「建物の延床面積」が（根拠資料に基づき）正しく報告（又は検証対象資料に記入）されているか。 ※延床面積とは年度末の延床面積を指すが、年度途中に変動があると記載されている場合は、各月末の延床面積を確認すること。 | □確認申請等 □建築リサイクル法の届出書 □その他公的資料（ ） □現地の目視 □担当者等に対するヒアリング □その他（ ）
11 | ＜事業所範囲の特定＞ 建物等の増減並びに延べ床面積の増減等の変化はないか。 | □前年度の算定資料 □現地の目視 □担当者等に対するヒアリング □その他（ ）
12 | <排出活動・燃料等使用量監視点の特定＞ 駅の場合の確認事項 駅において、鉄道輸送に必要な燃料等と不可分に使用された燃料等に係る燃料等使用量監視点を網羅的に把握しているか。 （駅に併設された商業施設等の鉄道輸送に必要のない排出活動に係る燃料等使用量監視点を網羅的に把握しているか。） | □事業所内の配電図、危険物施設の届出等で、鉄道輸送に必要な燃料等と不可分に使用された燃料等に係る燃料等使用量監視点を示したもの （ ） □現地の目視 □担当者等に対するヒアリング □その他（ ）
13 | <燃料等使用量監視点の特定＞ №８、９において、住宅用途、熱供給事業用の施設並びに電気事業用の発電所及び変電所が存在する場合、これらの供給に係る燃料等使用量監視点は網羅的に把握されているか。 | □事業所内の配電図、危険物施設の届出等で、住宅用途や熱供給事業用施設等に関する燃料等使用量監視点を示すもの （ ） □現地の目視 □担当者等に対するヒアリング □その他（ ）
14 | <燃料等使用量監視点の特定＞ 自家発電設備など外部への供給設備に関する燃料等使用量監視点（外部への供給用設備へのエネルギー供給量に関する監視点、外部への供給用設備から製造されるエネルギーの総量に関する監視点、外部への供給量に関する監視点）は網羅的に把握されているか。 | □外部供給設備を示すもの（ ） □事業所内の配電図、危険物施設の届出等で、外部供給設備に関する燃料等使用量監視点を示したもの （ ） □現地の目視 □担当者等に対するヒアリング □その他（ ）
15 | <燃料等使用量監視点の特定＞ 事業所外で使用される移動体へ供給している事業所内の燃料等使用量監視点は網羅的に把握されているか。 | □事業所内の配電図、危険物施設の届出等で、移動体に関する燃料等使用量監視点を示したもの （ ） □現地の目視 □担当者等に対するヒアリング □その他（ ）
16 | <排出活動・燃料等使用量監視点の特定＞ 電気事業者等からの受電点は網羅的に把握されているか。 | □事業所内の配電図（ ） □現地の目視 □担当者等に対するヒアリング □その他（ ）
17 | ＜エネルギー起源ＣＯ２排出量算定に係るその他の方法＞ No.16において、供給されている電力が、高効率コージェネレーションシステムにより製造された電力を受け入れており、削減量を算定しているか。 | □高効率コジェネ確認書 □算定資料 □現地の目視 □担当者等に対するヒアリング □その他（ ）
18 | ＜エネルギー起源ＣＯ２排出量算定に係るその他の方法＞ No.17において、削減量を算定している場合、高効率コージェネレーションシステムの該当する年度の排出係数を適切に把握し、該当する年度の排出係数に応じた削減量を（根拠資料の基づき）適切に算定されているか。 | □高効率コジェネ確認書 □算定資料 □現地の目視 □担当者等に対するヒアリング □その他（ ）
19 | ＜エネルギー起源ＣＯ２排出量算定に係るその他の方法＞ 再生可能エネルギーにより発電した電気及び発生させた熱の有無について削減量の有無にかかわらず、適切に把握されているか。 | □算定資料 □現地の目視 □担当者等に対するヒアリング □その他（ ）
20 | ＜エネルギー起源ＣＯ２排出量算定に係るその他の方法＞ No.19において、再生可能エネルギーによる発電が有り、発電した電気の自家消費分における削減量の算定をしている場合に（根拠資料に基づき）適切に算定されているか。 | □算定資料 □現地の目視 □担当者等に対するヒアリング □その他（ ）
21 | No.19において、再生可能エネルギーによる発電及び熱がある場合、発電した電気・発生した熱の自家消費分の再エネクレジット等に移転した量を（根拠資料に基づき）適切に算定されているか。 | □算定資料 □現地の目視 □担当者等に対するヒアリング □その他（ ）
22 | <排出活動・燃料等使用量監視点の特定＞ 都市ガス供給点は網羅的に把握されているか。 | □都市ガス事業者との契約約款（契約書） □ガス配管図（ ） □現地の目視 □担当者等に対するヒアリング □その他（ ）
23 | <排出活動・燃料等使用量監視点の特定＞ ＬＰＧの燃料等使用量監視点は網羅的に把握されているか。 | □液化石油ガス販売事業者提供のLPG供給設備図 □液化石油ガス設備工事届 □事業者あるいは第3者作成の配置図 □現地の目視 □担当者等に対するヒアリング □その他（ ）
24 | <排出活動・燃料等使用量監視点の特定＞ 液体・固体燃料の燃料等使用量監視点は網羅的に把握されているか。 | □消防法の危険物貯蔵所又は取扱所の届出 □市町村等の火災予防条例の少量危険物貯蔵取扱所、 指定可燃物貯蔵取扱所の届出 □高圧ガス保安法の貯蔵計画書 □現地の目視 □担当者等に対するヒアリング □その他（ ）
25 | <排出活動・燃料等使用量監視点の特定＞ その他の燃料の燃料等使用量監視点は網羅的に把握されているか。 | □公的資料（ ） □現地の目視 □担当者等に対するヒアリング □その他（ ）
26 | <排出活動・燃料等使用量監視点の特定＞ 熱供給事業者等からの熱の受入施設は網羅的に把握されているか。 | □事業所内の空気調和設備系統図 （ ） □現地の目視 □担当者等に対するヒアリング □その他（ ）
27 | ＜エネルギー起源ＣＯ２排出量算定に係るその他の方法＞ No.26において、熱の受入施設が存在する場合、高効率コージェネレーションシステムにより製造された熱を受け入れており、削減量を算定しているか。 | □高効率コジェネ確認書 □算定資料 □現地の目視 □担当者等に対するヒアリング □その他（ ）
28 | ＜エネルギー起源ＣＯ２排出量算定に係るその他の方法＞ No.27において、削減量を算定している場合、高効率コージェネレーションシステムの該当する年度の排出係数を適切に把握し、該当する年度の排出係数に応じた削減量を（根拠資料に基づき）適切の算定されているか。 | □高効率コジェネ確認書 □算定資料 □現地の目視 □担当者等に対するヒアリング □その他（ ）
29 | <燃料等使用量監視点の特定＞ 工事による燃料等の使用量を除外している場合、工事への供給ポイントは網羅的に把握されているか。 | □工事の実施場所、実施期間を示す記録 □工事に係る燃料等の購買伝票等（ ） □取引または証明に使用可能な計量器による実測の記録 □現地の目視 □担当者等に対するヒアリング □その他（ ）
30 | <燃料等使用量の把握> 実測によって燃料等使用量を把握している場合、特定計量器等又は、特定計量器等が存在しない計量器で実測しているか。違う場合には保守的な算定をしているか。 | □算定資料 □現地の目視 □担当者等に対するヒアリング □その他（ ）
31 | <燃料等使用量の把握＞ データ採取、集計、報告等は明確にルール化されているか。 担当者等はルールを遵守しているか。 データは算定体制どおりに集計報告（又は集計され検証対象資料に記入）されているか。 | □データ採取、集計、報告等に関する社内ルール、マニュアル類 □データ採取、集計、報告の記録 □現地の目視 □担当者等に対するヒアリング □その他（ ）
32 | <燃料等使用量の把握＞ （算定対象から除く排出活動を含め）把握した燃料等使用量監視点に対応して、燃料等使用量が購買伝票等又は取引若しくは証明に使用可能な計量器により把握されているか。その際、購買伝票等による把握を優先しているか。 | ⇒排出量検証実施報告書に検証結果を記入（必要に応じて、根拠資料や補足説明を添付すること。）
33 | <燃料等使用量の把握＞ 購買伝票等や実測の記録は年間を通じて漏れはないか。 | ⇒排出量検証実施報告書に検証結果を記入（必要に応じて、根拠資料や補足説明を添付すること。）
34 | ＜エネルギー起源ＣＯ２排出量及び原油換算エネルギー使用量の算定＞ 一般送配電事業者の電線路を介して供給された買電がある場合、昼間（8時～22時）、夜間（22時～翌日8時）の電気の使用量が（根拠資料に基づき）正しく把握されているか。正しく把握できない場合は、昼夜不明（その他の買電）とする。 | ⇒排出量検証実施報告書に検証結果を記入（必要に応じて、根拠資料や補足説明を添付すること。）
35 | ＜エネルギー起源ＣＯ２排出量及び原油換算エネルギー使用量の算定＞ 低炭素電力の供給を受けている場合、該当する電気の使用量が（根拠資料に基づき）正しく把握されているか。 国が公表するメニュー別排出係数に対応する電力メニュー契約を示す資料（契約書、メール等）があるか。 | ⇒排出量検証実施報告書に検証結果を記入（必要に応じて、根拠資料や補足説明を添付すること。）
36 | ＜燃料等使用量の把握＞ 非常用発電機のタンクの新設時の燃料購入量、燃料種と廃棄量が確認できる廃棄分については排出量から除外している場合、購買伝票等の第3者との契約に基づく資料又は取引若しくは証明に使用可能な計量器により把握されているか。 | ⇒排出量検証実施報告書に検証結果を記入（必要に応じて、根拠資料や補足説明を添付すること。）
37 | ＜燃料等使用量の把握＞ 保守的な算定をしている場合、算定後の数値を入力しているか。 | ⇒排出量検証実施報告書に検証結果を記入（必要に応じて、根拠資料や補足説明を添付すること。）
38 | ＜エネルギー起源ＣＯ２排出量及び原油換算エネルギー使用量の算定＞ その他の（標準値のない）燃料の使用がある場合、燃料の熱量及び排出係数が（根拠資料に基づき）正しく把握されているか。 | ⇒排出量検証実施報告書に検証結果を記入（必要に応じて、根拠資料や補足説明を添付すること。）
39 | ＜エネルギー起源ＣＯ２排出量及び原油換算エネルギー使用量の算定＞ 事業所外供給に関する排出量の算定における排出係数は（根拠資料に基づき）適切に算定されているか。 | ⇒排出量検証実施報告書に検証結果を記入（必要に応じて、根拠資料や補足説明を添付すること。）
40 | ＜エネルギー起源ＣＯ２排出量及び原油換算エネルギー使用量の算定＞ 高効率コージェネレーションシステムからの受入による削減量は適切に算定されているか。 | ⇒排出量検証実施報告書に検証結果を記入（必要に応じて、根拠資料や補足説明を添付すること。）
41 | ＜エネルギー起源ＣＯ２排出量及び原油換算エネルギー使用量の算定＞ 算定対象外排出活動（鉄道輸送と不可分な排出活動、住宅用途への供給、他事業所への供給、事業所外利用移動体への供給）または再生可能エネルギーによる発電の自家消費分による削減量は基準排出量の算定期間及び削減計画期間を通して一貫していることを正しく把握されているか。 | □算定資料 □購買伝票等（ ） □現地の目視 □担当者等に対するヒアリング □その他（ ）
| 平成２７年８月改正 | No.2 「所有する」を「所有等を行う」に修正
No.6 「1,500kL以上か」を「正しく算定されているか」に修正
No.2,3,7 事業所範囲を規定する状況の変化の確認について追記
| 平成２８年５月改正 | 第２計画期間の制度に合わせた改正
| 令和３年６月改正 | No.34 一般送配電事業者に変更
No.35 追加
| 令和４年６月改正 | No.30 「特定計量器」を「特定計量器等」に修正
| 令和５年１２月改正 | No.19,20,21,41 「現場の目視」→「現地の目視」に変更
| 令和６年５月改正 | No.9、No.13 「熱供給事業用の施設又は電気事業用の発電所」を「熱供給事業用の施設並びに電気事業用の発電所及び変電所」に修正
No.18 「適切の算定」を「適切に算定」に修正
No.19 「再生可能エネルギーによる発電」を「再生可能エネルギーにより発電した電気及び発生させた熱」に修正