## 公開用
【参考】測定結果（硫化水素濃度（屋内））地点エ 陥没箇所から５０ｍ以内
平均 / (Avg) | 列1 | 列2 | 列3 | 列35 | 列34 | 列33 | 列32 | 列4 | 列5 | 列6 | 列7 | 列8 | 列9 | 列10 | 列11 | 列12 | 列13
| 9月30日 | 10月1日 | 10月2日 | 10月3日 | 10月4日 | 10月5日 | 10月6日 | 10月7日 | 10月8日 | 10月9日 | 10月10日 | 10月11日 | 10月12日 | 10月13日 | 10月14日 | 10月15日 | 10月16日
00:00 | 欠測 | 0.078333 | 0.0016667 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0.088333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00:10 | 欠測 | 0.091667 | 0.0033333 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00:20 | 欠測 | 0.095 | 0.04 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0.043333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00:30 | 欠測 | 0.093333 | 0.105 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0.013333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00:40 | 欠測 | 0.086667 | 0.18167 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00:50 | 欠測 | 0.071667 | 0.18833 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01:00 | 欠測 | 0.061667 | 0.19667 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0.051667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01:10 | 欠測 | 0.015 | 0.20833 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0.071667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01:20 | 欠測 | 0.0033333 | 0.27667 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01:30 | 欠測 | 0.0016667 | 0.20333 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0.051667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01:40 | 欠測 | 0 | 0.29333 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01:50 | 欠測 | 0 | 0.44833 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0.036667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02:00 | 欠測 | 0 | 0.51333 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0.013333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02:10 | 欠測 | 0 | 0.57167 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02:20 | 欠測 | 0 | 0.5 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02:30 | 欠測 | 0 | 0.49667 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0.0016667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02:40 | 欠測 | 0 | 0.5 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0.011667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02:50 | 欠測 | 0 | 0.57667 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0.0033333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03:00 | 欠測 | 0 | 0.74667 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03:10 | 欠測 | 0 | 0.69667 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0.021667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03:20 | 欠測 | 0 | 0.60833 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0.078333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03:30 | 欠測 | 0 | 0.595 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03:40 | 欠測 | 0 | 0.50667 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03:50 | 欠測 | 0 | 0.43 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04:00 | 欠測 | 0 | 0.39 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04:10 | 欠測 | 0 | 0.3 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04:20 | 欠測 | 0 | 0.29833 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04:30 | 欠測 | 0 | 0.29333 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04:40 | 欠測 | 0 | 0.29833 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04:50 | 欠測 | 0 | 0.28333 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0.096667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05:00 | 欠測 | 0 | 0.2 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05:10 | 欠測 | 0 | 0.2 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0.058333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05:20 | 欠測 | 0 | 0.16833 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0.026667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05:30 | 欠測 | 0 | 0.10167 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05:40 | 欠測 | 0 | 0.1 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0.0083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05:50 | 欠測 | 0 | 0.093333 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06:00 | 欠測 | 0 | 0.011667 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06:10 | 欠測 | 0 | 0 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06:20 | 欠測 | 0 | 0 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06:30 | 欠測 | 0 | 0 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06:40 | 欠測 | 0 | 0 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06:50 | 欠測 | 0 | 0 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07:00 | 欠測 | 0 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07:10 | 欠測 | 0 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07:20 | 欠測 | 0 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07:30 | 欠測 | 0 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07:40 | 欠測 | 0 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07:50 | 欠測 | 0 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08:00 | 欠測 | 0 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08:10 | 欠測 | 0 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08:20 | 欠測 | 0 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08:30 | 欠測 | 0 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08:40 | 欠測 | 0 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08:50 | 0 | 0 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 欠測
09:00 | 0 | 0 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 欠測
09:10 | 0 | 0 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 欠測
09:20 | 0 | 0 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 欠測
09:30 | 0 | 0 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 欠測
09:40 | 0 | 0 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 欠測
09:50 | 0 | 0 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 欠測
10:00 | 0 | 0 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 欠測
10:10 | 0 | 0 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 欠測
10:20 | 0 | 0 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0016667 | 0 | 0 | 0 | 欠測
10:30 | 0 | 0 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 欠測
10:40 | 0 | 0 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 欠測
10:50 | 0 | 0 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0016667 | 0 | 0 | 0 | 欠測
11:00 | 0 | 0 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 欠測
11:10 | 0 | 0 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 欠測
11:20 | 0 | 0 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 欠測
11:30 | 0 | 0 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 欠測
11:40 | 0 | 0 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 欠測
11:50 | 0 | 0 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 欠測
12:00 | 0 | 0 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 欠測
12:10 | 0 | 0 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 欠測
12:20 | 0 | 0 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 欠測
12:30 | 0 | 0 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 欠測
12:40 | 0 | 0 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 欠測
12:50 | 0 | 0 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 欠測
13:00 | 0 | 0 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 欠測
13:10 | 0 | 0 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 欠測
13:20 | 0 | 0 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 欠測
13:30 | 0 | 0 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 欠測
13:40 | 0 | 0 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 欠測
13:50 | 0 | 0 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 欠測
14:00 | 0 | 0 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 欠測
14:10 | 0 | 0 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 欠測
14:20 | 0 | 0 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 欠測
14:30 | 0 | 0 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 欠測
14:40 | 0 | 0 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 欠測
14:50 | 0 | 0 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0016667 | 0 | 0 | 0 | 欠測
15:00 | 0 | 0 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 欠測
15:10 | 0 | 0 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 欠測
15:20 | 0 | 0 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 欠測
15:30 | 0 | 0 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 欠測
15:40 | 0 | 0 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 欠測 | 0 | 欠測
15:50 | 0 | 0 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033333 | 0 | 欠測 | 0 | 欠測
16:00 | 0 | 0 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 欠測 | 0 | 欠測
16:10 | 0 | 0 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 欠測 | 0 | 欠測
16:20 | 0 | 0 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 欠測 | 0 | 欠測
16:30 | 0 | 0 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 欠測
16:40 | 0 | 0 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 欠測
16:50 | 0 | 0 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 | 0 | 0 | 0 | 欠測
17:00 | 0 | 0 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033333 | 0 | 0 | 0 | 欠測
17:10 | 0 | 0 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 欠測
17:20 | 0 | 0 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 欠測
17:30 | 0 | 0 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056667 | 0 | 0 | 0 | 欠測
17:40 | 0 | 0 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 欠測
17:50 | 0 | 0 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078333 | 0 | 0 | 0 | 欠測
18:00 | 0 | 0 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093333 | 0 | 0 | 0 | 欠測
18:10 | 0 | 0 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 欠測
18:20 | 0 | 0 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.0033333 | 欠測
18:30 | 0 | 0 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0.0016667 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 欠測
18:40 | 0 | 0 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098333 | 0 | 0 | 0 | 欠測
18:50 | 0 | 0 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078333 | 0 | 0 | 0 | 欠測
19:00 | 0 | 0 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0.0016667 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 欠測
19:10 | 0 | 0 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033333 | 0 | 0 | 0 | 欠測
19:20 | 0 | 0 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 欠測
19:30 | 0 | 0 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 欠測
19:40 | 0 | 0 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0.0016667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 欠測
19:50 | 0 | 0 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 欠測
20:00 | 0 | 0 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 欠測
20:10 | 0 | 0 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 欠測
20:20 | 0 | 0.0016667 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0.0033333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 欠測
20:30 | 0 | 0.0016667 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 欠測
20:40 | 0 | 0 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0.053333 | 0 | 0.0033333 | 0 | 0 | 0 | 欠測
20:50 | 0 | 0 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0.098333 | 0 | 0.016667 | 0 | 0 | 0 | 欠測
21:00 | 0 | 0 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0.093333 | 0 | 0.023333 | 0 | 0 | 0 | 欠測
21:10 | 0 | 0 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0.018333 | 0 | 0.096667 | 0 | 0.028333 | 0 | 0 | 0 | 欠測
21:20 | 0 | 0 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0.0083333 | 0 | 0.1 | 0 | 0.056667 | 0 | 0 | 0 | 欠測
21:30 | 0 | 0 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0.013333 | 0 | 0.13333 | 0 | 0.061667 | 0 | 0 | 0 | 欠測
21:40 | 0 | 0 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0.0016667 | 0 | 0.19333 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 欠測
21:50 | 0 | 0 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.021667 | 0 | 0 | 0 | 欠測
22:00 | 0 | 0 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.011667 | 0 | 0 | 0 | 欠測
22:10 | 0 | 0 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0.0016667 | 0 | 0.2 | 0 | 0.0016667 | 0 | 0 | 0 | 欠測
22:20 | 0 | 0 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0.19833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 欠測
22:30 | 0 | 0 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0.18167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 欠測
22:40 | 0 | 0.015 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0.11667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 欠測
22:50 | 0 | 0.068333 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 欠測
23:00 | 0 | 0.1 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 欠測
23:10 | 0 | 0.096667 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 欠測
23:20 | 0 | 0.083333 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 欠測
23:30 | 0 | 0.083333 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 欠測
23:40 | 0 | 0.04 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 欠測
23:50 | 0.02 | 0.031667 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 0 | 0.098333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 欠測
※室内で計測したデータから、10分間の平均値を算出しています。
※一部の時間において、データ抽出作業等のため欠測となっている場合がございます。
※一部の時間において、屋外での測定が含まれている可能性がございます。