## 交付申請書
様式第１－１号（第８条関係）
令和 年 月 日
（宛先）
埼玉県知事 宛
（民間事業者）
所在地
団体名
役職名・代表者名
（リース事業者）
所在地
団体名
役職名・代表者名
埼玉県民間事業者スマートＣＯ２排出削減設備導入補助金 交付申請書
（第５条第１項第１号から第５号までの設備の整備）
埼玉県民間事業者スマートＣＯ２排出削減設備導入補助金交付要綱第８条第１項の規定に基づき、補助金の交付について関係書類を添えて、次のとおり申請します。
１ 交付申請額 金 |  | 0 |  | 円
２ 関係書類
（１）見積書の写し（原則２者以上）（発行後３か月以内のもの）
（２）導入機器のカタログ等（エネルギー使用量の数値が確認できる資料）
（３）導入前後の全体配置図
（４）登記事項証明書（個人事業者の場合は営業届出済証明書等）
（発行後３か月以内のもの）
（５）法人県民税・法人事業税の滞納がないことの証明書
（個人事業者の場合は個人県民税・個人事業税）（発行後３か月以内のもの）
（６）決算報告書の写し（直近１年分）
（７）賃貸借契約書の写し（対象事業所の所有者でない場合）
（８）リース契約書案及び料金計算書案（リース契約の場合）
（９）高効率設備であることが確認できる資料（設備更新の場合）
（10）その他必要に応じて知事が指示する書類
照明
蛍光灯
水銀灯
LED
金額は、「事業費内訳」シートを作成すると自動で入力されます。
事業実施場所でなく、登記事項証明書の所在地です。
役職名は、取締役、代表取締役、理事長など

## 重要事項確認書
令和７年度埼玉県民間事業者スマートＣＯ２排出削減設備導入補助金
（第５条第１号から第５号までの設備の整備）重要事項確認書
（申請者）
団体名
代表者名
私（申請者）は、補助金の交付申請にあたり、次の各事項を確認しました。
（確認事項）
No | 内容 | チェック欄
1 | 埼玉県が定める交付要綱等の内容を理解し、補助金交付申請書及び添付書類の内容に虚偽はありません。
2 | 申請者は、埼玉県内に所在する事業所において、一年以上（再生可能エネルギー設備の設置の場合は、一か月以上）継続して事業を営んでいます。
3 | 補助対象事業所は、申請者が所有又は使用する県内に所在する事業所です。
4 | 申請者は、埼玉県内で事業活動を営む法人又は個人事業主に該当し、会社にあっては、中小企業者（中小企業基本法（昭和38年法律第154号）第２条第１項の各号のいずれかに該当するもの）に該当します。
5 | 申請者はみなし大企業及びこれに準ずる者でない事業者です。
6 | 申請者は、法人県民税、法人事業税（個人事業者の場合は、個人県民税及び個人事業税）を滞納してません。
7 | 申請者は温暖化対策課が埼玉県民間事業者スマートＣＯ２排出削減設備導入補助金交付申請のために必要な範囲内で、申請者の県税（法人県民税、法人事業税、個人事業税）に関する納付状況等について確認をすることに同意します。
8 | 申請者は、宗教活動又は政治活動を主たる目的としていません。
9 | 申請者（法人その他の団体にあっては、代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員を含む。）は、暴力団員又は暴力団関係者（暴力団の活動・運営に積極的に協力し、又は関与する者、その他の暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者）に該当しません。
10 | 補助対象事業所は、性風俗関連特殊営業又は接客業務受託営業の店舗等に該当しません。
11 | 申請者は、補助金の交付決定前に補助対象事業の着手（発注・契約を含む）をしません。
12 | 申請者は、本補助金にかかる各種の条件や県からの指示事項を財産処分制限期間が完了するまで順守します。
13 | 申請者は、本補助金の交付要綱の定める他の補助金等を重複して受給できないことを理解し、また、受給する予定はありません。他の補助金等を受給することとなった場合には、速やかに本補助金の廃止を申請します。
14 | 令和６年度埼玉県民間事業者ＣＯ２排出削減設備導入補助金（緊急対策枠）を受給した者又は受給予定の者ではありません。
15 | 【再生可能エネルギー利用設備を導入する申請者】 申請者は、補助事業により取得した設備の所有に関する情報について、市町村から県に情報提供の要請があった場合には、県が情報提供をすることを了承します。 また、災害時等に、自治体等から設置する設備により創られるエネルギーを地域住民に提供するよう要請があった場合には、可能な範囲で協力します。
16 | 【業務用冷凍空調機器（空調設備、冷凍冷蔵設備等）を更新する申請者】 申請者は、廃棄する設備からフロンを適切に回収し、法律の定めに従って処分します。

## 事業実施者・事業内容
１ 事業実施者
事業実施者 |  |  |  | 名称 | [15 empty] | 法人番号
|  |  |  | 代表者役職名 |  |  |  |  | （役職名） | [8 empty] | （代表者名）
|  |  |  | 主たる事務所 の所在地 |  |  |  |  | 〒
|  |  |  | 産業分類 |  | 大分類 |  |  | 卸売業・小売業 | [9 empty] | 資本金又は 出資金の額 |  |  |  |  | 円
[6 empty] | 中分類 | [12 empty] | 常時使用する 従業員数 |  |  |  |  | 人
実施場所 |  |  |  | 事業所名称 | [18 empty] | 所有 状況
|  |  |  | 事業所所在地 |  |  |  |  | 〒
連絡先 |  |  |  | 所属名 | [14 empty] | 電話
|  |  |  | 職 名 | [14 empty] | ＦＡＸ
|  |  |  | 氏名 | [14 empty] | メール
|  |  |  | 連絡先住所 （郵送先） |  |  |  |  | 〒
リース事業者 (※リース事業者から設備をリースする場合のみ）
リース会社 |  |  |  | 名称
|  |  |  | 代表者役職名 |  |  |  |  | （役職名） | [8 empty] | （代表者名）
|  |  |  | 主たる事務所 の所在地 |  |  |  |  | 〒
連絡先 |  |  |  | 所属名 | [14 empty] | 電話
|  |  |  | 職 名 | [14 empty] | ＦＡＸ
|  |  |  | 氏 名 | [14 empty] | メール
|  |  |  | 連絡先住所 （郵送先） |  |  |  |  | 〒
２ 事業内容
事業期間 |  |  |  | 令和 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  | ～ |  | 令和 |  |  |  | 年 | 月
事業概要 | [5 empty] | ・高効率省エネルギー設備への更新
・再生可能エネルギーの利用設備
・CO2排出量の少ない燃料等を使用した設備への更新 等
農業・林業 | 漁業 | 鉱業・採石業・砂利採取業 | 建設業 | 製造業 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 情報通信業 | 運輸業・郵便業 | 卸売業・小売業 | 金融業・保険業 | 不動産業・物品賃貸業 | 学術研究・専門・技術サービス業 | 宿泊業・飲食サービス業 | 生活関連サービス業・娯楽業 | 教育・学習支援業 | 医療・福祉 | 複合サービス事業 | サービス業 |  |  |  | 照明設備 | W数 |  |  | 照明
農業 | 漁業 | 鉱業，採石業，砂利採取業 | 総合工事業 | 食料品製造業 | 電気業 | 通信業 | 鉄道業 | 各種商品卸売業 | 銀行業 | 不動産取引業 | 学術・開発研究機関 | 宿泊業 | 洗濯・理容・美容・浴場業 | 学校教育 | 医療業 | 郵便局 | 廃棄物処理業 |  |  |  | 空調設備 | W数 |  |  | 蛍光灯
林業 | 水産養殖業 |  | 設備工事業 | 飲料・たばこ・飼料製造業 | ガス業 | 放送業 | 道路旅客運送業 | 繊維・衣服等卸売業 | 協同組織金融業 | 不動産賃貸業・管理業 | 専門サービス業 | 飲食店 | その他の生活関連サービス業 | その他の教育，学習支援業 | 保健衛生 | 協同組合 | 自動車整備業 |  |  |  | ボイラー(設備更新) | 燃料 |  |  | 水銀灯
|  |  | 職別工事業 | 繊維工業 | 熱供給業 | 情報サービス業 | 道路貨物運送業 | 飲食料品卸売業 | 貸金業，クレジットカード業等非預金信用機関 | 物品賃貸業 | 広告業 | 持ち帰り・配達飲食サービス業 | 娯楽業 |  | 社会保険・社会福祉・介護事業 |  | 機械等修理業 |  |  |  | ボイラー(燃料転換のみ) | 燃料 |  |  | LED
|  |  |  | 木材・木製品製造業 | 水道業 | インターネット附随サービス業 | 水運業 | 建築材料，鉱物・金属材料等卸売業 | 金融商品取引業，商品先物取引業 |  | 技術サービス業 | [5 empty] | 職業紹介・労働者派遣業 |  |  |  | コンプレッサー | W数
|  |  |  | 家具・装備品製造業 |  | 映像・音声・文字情報制作業 | 航空運輸業 | 機械器具卸売業 | 補助的金融業等 | [7 empty] | その他の事業サービス業 |  |  |  | 太陽光発電設備 | W数
|  |  |  | パルプ・紙・紙加工品製造業 |  |  | 倉庫業 | その他の卸売業 | 保険業 | [11 empty] | コージェネレーション
|  |  |  | 印刷・同関連業 |  |  | 運輸に附帯するサービス業 | 各種商品小売業 | [12 empty] | その他（右に設備記載）
|  |  |  | 化学工業 |  |  | 郵便業 | 織物・衣服・身の回り品小売業
|  |  |  | 石油製品・石炭製品製造業 |  |  |  | 飲食料品小売業
|  |  |  | プラスチック製品製造業 |  |  |  | 機械器具小売業
|  |  |  | ゴム製品製造業 |  |  |  | その他の小売業
|  |  |  | なめし革・同製品・毛皮製造業 |  |  |  | 無店舗小売業
窯業・土石製品製造業
鉄鋼業
非鉄金属製造業
金属製品製造業
はん用機械器具製造業
生産用機械器具製造業
業務用機械器具製造業
電子部品・デバイス・電子回路製造業
電気機械器具製造業
情報通信機械器具製造業
輸送用機械器具製造業
その他の製造業
事業期間欄には、工事の予定期間を記載してください。
事業概要欄には今回の申請事業にチェックをしてください
事業実施場所でなく、登記事項証明書の所在地です。
役職名は、登記事項証明書上の代表取締役、取締役、理事長などです。

## 事業費内訳
３ 事業費内訳 ※再生可能エネルギー設備と再生可能エネルギー設備以外は、対象経費を明確に分けること。 | [19 empty] | （単位 円）
区 分 | [6 empty] | 機器費 | [7 empty] | 工事費 |  |  |  | 合計
[7 empty] | 単価 |  |  | 数量 |  | 計
補助対象経費 | [11 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| 再生可能エネルギー設備導入以外 計 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | （Ａ）
| 太陽光パネル | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| パワコン | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| 蓄電池 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[12 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| 再生可能エネルギー設備導入 計 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | （Ｂ）
| 計 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | （Ａ + Ｂ）
補助対象外経費 | 既存設備撤去費 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| 既存設備移設費 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| 既存設備にかかる処分費 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| 諸経費（共通仮設費、一般管理費等） | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| その他 | [10 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| 計 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0
総計（税抜き額） | [6 empty] | 見積書の合計額（税抜額）と一致すること。 | [11 empty] | 0
消費税及び地方消費税額 | [18 empty] | 0
総事業費 | [6 empty] | 見積書の合計額（税込額）と一致すること。 | [11 empty] | 0
（注） |  | 〇「出精値引き」「端数値引き」など、内訳が明確でない値引きについては、すべて対象経費から差し引くこと。
〇見積書の内訳に「〇」「×」を記入するなど、対象・対象外の区分が分かるようにしてください。
〇書ききれない場合は、一式として、見積もりで分かるようにしてください。
４ 補助金申請予定額の算出 | [19 empty] | （単位 円）
（１）再生可能エネルギー設備導入以外（Ａ） | [8 empty] | Ａ１ | [7 empty] | Ａ２
| (補助対象経費) |  |  |  |  | 補助率 |  |  | 算出結果 |  |  |  |  | いずれか 低い額 |  |  | 上限額
| 0 |  |  | × |  | 0.33333 |  | ＝ | 0 | [7 empty] | 3000000
※１万円未満切り捨て
（２）再生可能エネルギー設備（Ｂ） | [8 empty] | Ｂ１ | [7 empty] | Ｂ２
| (補助対象経費) |  |  |  |  | 補助率 |  |  | 算出結果 |  |  |  |  | いずれか 低い額 |  |  | 上限額
| 0 |  |  | × |  | 0.33333 |  | ＝ | 0 | [7 empty] | 5000000
※１万円未満切り捨て
（３） Ａ＋Ｂ | [10 empty] | Ｃ１ | [6 empty] | Ｃ２
| 再生可能エネルギー設備導入以外 |  |  |  | 再生可能エネルギー設備 | [5 empty] | 算出結果 |  |  |  |  | いずれか 低い額 |  | 上限額
| 0 |  | ＋ |  | 0 |  |  |  | ＝ |  | 0 | [6 empty] | 5000000
※１万円未満切り捨て
（４）補助金申請予定額
Ｃ１及びＣ２のうち、いずれか低い額 | [12 empty] | 補助申請予定額
0

## ボイラ排出量算定（追加) (hidden)
ボイラCO₂排出量算定用 | [20 empty] | シート名 |  | ボイラ排出量算定（追加) | [9 empty] | 2019年 | 1 | 貫流ボイラ
[33 empty] | 2018年 | 0.995 | 強制循環ボイラ
財産処分制限期間※ | [5 empty] | 《ボイラのエネルギー量算定方法 の選択》 （右のどちらかを選択する） | [26 empty] | 2017年 | 0.99 | 自然循環ボイラ
[33 empty] | 2016年 | 0.985 | 煙管ボイラ
導入前 | [32 empty] | 2015年 | 0.98 | 炉筒ボイラ
●既存ボイラ | [32 empty] | 2014年 | 0.975 | 炉筒煙管ボイラ
| （１）既存ボイラの稼働の情報 | [28 empty] | 1 |  |  | 2013年 | 0.97 | 立てボイラ
| 更新対象のボイラの稼働状況、性能を記載します。（最大８台まで記載可能） | [31 empty] | 2012年 | 0.965 | セクショナルボイラ
|  | 名称・型式等 |  | 燃料消費量 |  |  | 単位 |  | 年間稼働時間(h/年） |  |  |  | 名称・型式等 | [5 empty] | 燃料消費量 |  |  | 単位 |  | 年間稼働時間(h/年） | [8 empty] | 2011年 | 0.96 | その他
[33 empty] | 2010年 | 0.955
| 1 | [10 empty] | 5 | [20 empty] | 2009年 | 0.95
| 2 | [10 empty] | 6 | [20 empty] | 2008年 | 0.945
| 3 | [10 empty] | 7 | [20 empty] | 2007年 | 0.94
| 4 | [10 empty] | 8 | [20 empty] | 2006年 | 0.935
[33 empty] | 2005年 | 0.93
| （２）エネルギー使用状況 | [31 empty] | 2004年 | 0.925
|  | 名称・型式等 |  |  | 方式 |  |  |  | 年式等 |  | 燃料の種類 |  |  |  | 台数 |  | 昨年度燃料使用量 |  |  |  |  | ボイラ効率 |  | ｔ-ＣＯ₂／年 | [8 empty] | 2003年 | 0.92
[31 empty] | 必要熱量GJ |  | 2002年 | 0.915
| 1 | [24 empty] | #N/A | #N/A |  | #N/A | 0 | #VALUE! | #N/A | 2001年 | 0.91
| 2 | [24 empty] | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | #VALUE! | #N/A | 2000年 | 0.905
| 3 | [24 empty] | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | #VALUE! | #N/A | 1999年 | 0.9
| 4 | [24 empty] | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | #VALUE! | #N/A | 1998年 | 0.895
[31 empty] | 0 |  | 1997年 | 0.89
[33 empty] | 1996年 | 0.885
[12 empty] | ※ | CO2排出量は、小数点第２位を四捨五入して、小数点第１位までの表記としてください。 | [14 empty] | 計算に使用した書類の添付が必要です。 |  |  |  |  | 1995年 | 0.88
[28 empty] | 下の欄に他様式で計算したCO₂排出量を記入する。↓ |  |  |  |  | 1994年 | 0.875
|  |  | 導入前のCO2排出量 | [12 empty] | t-CO2/年 |  |  | 0 | [5 empty] | t-CO2/年 | [7 empty] | 1993年 | 0.87
[33 empty] | 1992年 | 0.865
[33 empty] | 1991年 | 0.86
導入後 | [32 empty] | 1990年 | 0.855
●導入予定ボイラ | [32 empty] | 1989年 | 0.85
[33 empty] | 1988年 | 0.845
| 省エネ手法 | [31 empty] | 1987年 | 0.84
| 導入設備 | [9 empty] | （"その他"の場合の説明： ） | [21 empty] | 1986年 | 0.835
| 燃料の種類 | [31 empty] | 1985年 | 0.83
[33 empty] | 1984年 | 0.825
[33 empty] | 1983年 | 0.82
[8 empty] | ＊燃料転換だけの場合は、現行ボイラの効率を記入する。 | [24 empty] | 1982年 | 0.815
|  | 名称・型式等 |  |  |  | 方式 |  |  |  | 台数 |  | ボイラ効率 |  | 使用按分 |  |  | 導入後想定する 燃料使用量 |  |  |  |  | ｔ-ＣＯ₂／年 | [10 empty] | 1981年 | 0.81
[33 empty] | 1980年 | 0.805
| 1 | [15 empty] | 0 | [8 empty] | #N/A | #N/A |  | #N/A |  | #DIV/0! |  | 1979年 | 0.8
| 2 | [15 empty] | ＊導入後の燃料使用量は、必要事項を記入すると自動計算されます。 | [9 empty] | #N/A |  | #N/A |  | #DIV/0! |  | 1978年 | 0.795
| 3 | [25 empty] | #N/A |  | #N/A |  | #DIV/0! |  | 1977年 | 0.79
| 4 | [25 empty] | #N/A |  | #N/A |  | #DIV/0! |  | 1976年 | 0.785
[13 empty] | 按分合計 | 0 |  |  | 按分値は合計を １ にすること！ | [13 empty] | 0 |  | 1975年 | 0.78
[33 empty] | 1974年 | 0.775
[33 empty] | 1973年 | 0.77
[12 empty] | ※ | CO2排出量は、小数点第２位を四捨五入して、小数点第１位までの表記としてください。 | [19 empty] | 1995年 | 0.88
[28 empty] | 下の欄に他様式で計算したCO₂排出量を記入する。↓ |  |  |  |  | 1994年 | 0.875
|  |  | 導入後のCO2排出量 | [12 empty] | t-CO2/年 | [8 empty] | t-CO2/年 | [7 empty] | 1970年 | 0.755
[33 empty] | 1969年 | 0.75
[33 empty] | 1968年 | 0.745
| 導入前のCO2排出量 | [6 empty] | 導入後のCO2排出量 | [10 empty] | CO2排出削減予測量 | [13 empty] | 1967年 | 0.74
| 0 |  | t-CO2/年 |  |  | － | [7 empty] | t-CO2/年 |  |  |  | ＝ | [6 empty] | t-CO2/年 | [7 empty] | 1966年 | 0.735
[33 empty] | 1965年 | 0.73
[33 empty] | 1964年 | 0.725
[8 empty] | 対象設備の財産処分制限期間 | [10 empty] | 財産処分制限期間相当 | [13 empty] | 1963年 | 0.72
[8 empty] | 0 |  |  |  |  | 年 | [11 empty] | t-CO2 /財産処分制限期間 | [7 empty] | 1962年 | 0.715
[33 empty] | 1961年 | 0.71
[33 empty] | 1960年 | 0.705
| ※ | 財産処分制限期間＝10年（法定耐用年数が10年未満の場合はその法定耐用年数）
| 燃料の種類 |  |  |  | 単位 |  |  | 高位発熱量 |  |  |  | 低位発熱量 |  |  |  | 排出係数 |  |  |  | 省エネ手法
| 灯油 |  |  |  | kL |  |  | 36.7 |  |  |  | 34.2 |  |  |  | 0.0185 |  |  |  | 設備の高効率化
| A重油 |  |  |  | kL |  |  | 39.1 |  |  |  | 36.6 |  |  |  | 0.0189 |  |  |  | 燃料転換
| B・C重油 |  |  |  | kL |  |  | 41.9 |  |  |  | 39.4 |  |  |  | 0.0195 |  |  |  | 燃料転換・設備の高効率化
| LPG |  |  |  | ｔ |  |  | 50.8 |  |  |  | 45.8 |  |  |  | 0.0161
| LNG |  |  |  | ｔ |  |  | 54.6 |  |  |  | 49.2 |  |  |  | 0.0135 |  |  |  | 導入設備
| 都市ガス(13A:45MJ/m3) |  |  |  | 千Nm3 |  |  | 45 |  |  |  | 40.6 |  |  |  | 0.0136 |  |  |  | 高効率タイプに更新
| 都市ガス(13A:43.12MJ/m3) |  |  |  | 千Nm3 |  |  | 43.12 |  |  |  | 38.8942 |  |  |  | 0.0136 |  |  |  | 同効率タイプに更新
| 都市ガス(13A:46.04MJ/m3) |  |  |  | 千Nm3 |  |  | 46.04 |  |  |  | 41.5281 |  |  |  | 0.0136 |  |  |  | バーナー交換
| 都市ガス(12A:41.86MJ/m3) |  |  |  | 千Nm3 |  |  | 41.86 |  |  |  | 37.7577 |  |  |  | 0.0136 |  |  |  | その他
| 都市ガス(6A:29.30MJ/m3) |  |  |  | 千Nm3 |  |  | 29.3 |  |  |  | 26.4286 |  |  |  | 0.0136
本様式を使用
他の様式を使用
色のついたセルにしか記入できません。
水色のセルはリストから選択します。
Note on Q19: リストから選択
Note on P27: ほかの様式を利用した場合、計算数値を記入する。
Note on I33: リストから選択
Note on I34: リストから選択
Note on I35: リストから選択
Note on P50: ほかの様式を利用した場合、計算数値を記入する。

## Sheet1 (hidden)
[5 empty] | 店舗 |  |  |  | 事務所
[5 empty] | 冷房 |  | 暖房 |  | 冷房 |  | 暖房
[5 empty] | 県北 | 県南 | 県北 | 県南 | 県北 | 県南 | 県北 | 県南
|  |  |  | 4月 | 14.7% | 13.7% | 20.8% | 15.1% | 16.4% | 16% | 10.2% | 8.8%
|  |  |  | 5月 | 24.8% | 20.6% | 14.4% | 13.2% | 26.8% | 25.7% | 7.6% | 4.5%
|  |  |  | 6月 | 30.5% | 24.9% | 0% | 0% | 37.8% | 31.7% | 0% | 0%
|  |  |  | 7月 | 54.6% | 54.4% | 0% | 0% | 58.7% | 57.3% | 0% | 0%
|  |  |  | 8月 | 58.7% | 53.4% | 0% | 0% | 62.6% | 61.5% | 0% | 0%
|  |  |  | 9月 | 37.2% | 43.2% | 0% | 0% | 43.6% | 48.4% | 0% | 0%
|  |  |  | 10月 | 18% | 20.6% | 14.8% | 6.2% | 21% | 23.5% | 4.5% | 0%
|  |  |  | 11月 | 8.5% | 12.9% | 24.5% | 17.1% | 16.9% | 13.6% | 13.1% | 9%
|  |  |  | 12月 | 0% | 0% | 45% | 31.2% | 0% | 0% | 22.4% | 15.1%
|  |  |  | 1月 | 0% | 0% | 56.5% | 44.6% | 0% | 0% | 27.8% | 19.9%
|  |  |  | 2月 | 0% | 0% | 52.9% | 43.2% | 0% | 0% | 25% | 19.3%
|  |  |  | 3月 | 0% | 10.7% | 38.9% | 32.5% | 5.8% | 18.8% | 20.1% | 14.6%
|  |  |  | 負荷発生 | 店舗 |  |  |  | 事務所 |  |  |  |  | 県南・県北負荷率平均 |  |  |  |  | 店舗・事務所負荷率平均
[5 empty] | 冷房 |  | 暖房 |  | 冷房 |  | 暖房
[5 empty] | 県北 | 県南 | 県北 | 県南 | 県北 | 県南 | 県北 | 県南 |  | 店舗 |  | 事務所
[5 empty] | 111 | 121 | 112 | 122 | 211 | 221 | 212 | 222 |  | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 |  | 冷房 | 暖房 | 最大値
|  |  |  | 4月 | 14.7% | 13.7% | 20.8% | 15.1% | 16.4% | 16% | 10.2% | 8.8% |  | 14.2% | 17.95% | 16.2% | 9.5% |  | 15.2% | 13.72% | 15.2%
|  |  |  | 5月 | 24.8% | 20.6% | 14.4% | 13.2% | 26.8% | 25.7% | 7.6% | 4.5% |  | 22.7% | 13.8% | 26.25% | 6.05% |  | 24.47% | 9.925% | 24.47%
|  |  |  | 6月 | 30.5% | 24.9% | 0% | 0% | 37.8% | 31.7% | 0% | 0% |  | 27.7% | 0% | 34.75% | 0% |  | 31.23% | 0% | 31.23%
|  |  |  | 7月 | 54.6% | 54.4% | 0% | 0% | 58.7% | 57.3% | 0% | 0% |  | 54.5% | 0% | 58% | 0% |  | 56.25% | 0% | 56.25%
|  |  |  | 8月 | 58.7% | 53.4% | 0% | 0% | 62.6% | 61.5% | 0% | 0% |  | 56.05% | 0% | 62.05% | 0% |  | 59.05% | 0% | 59.05%
|  |  |  | 9月 | 37.2% | 43.2% | 0% | 0% | 43.6% | 48.4% | 0% | 0% |  | 40.2% | 0% | 46% | 0% |  | 43.1% | 0% | 43.1%
|  |  |  | 10月 | 18% | 20.6% | 14.8% | 6.2% | 21% | 23.5% | 4.5% | 0% |  | 19.3% | 10.5% | 22.25% | 2.25% |  | 20.77% | 6.375% | 20.77%
|  |  |  | 11月 | 8.5% | 12.9% | 24.5% | 17.1% | 16.9% | 13.6% | 13.1% | 9% |  | 10.7% | 20.8% | 15.25% | 11.05% |  | 12.98% | 15.93% | 15.93%
|  |  |  | 12月 | 0% | 0% | 45% | 31.2% | 0% | 0% | 22.4% | 15.1% |  | 0% | 38.1% | 0% | 18.75% |  | 0% | 28.43% | 28.43%
|  |  |  | 1月 | 0% | 0% | 56.5% | 44.6% | 0% | 0% | 27.8% | 19.9% |  | 0% | 50.55% | 0% | 23.85% |  | 0% | 37.2% | 37.2%
|  |  |  | 2月 | 0% | 0% | 52.9% | 43.2% | 0% | 0% | 25% | 19.3% |  | 0% | 48.05% | 0% | 22.15% |  | 0% | 35.1% | 35.1%
|  |  |  | 3月 | 0% | 10.7% | 38.9% | 32.5% | 5.8% | 18.8% | 20.1% | 14.6% |  | 5.35% | 35.7% | 12.3% | 17.35% |  | 8.825% | 26.52% | 26.52%
[18 empty] | 年平均 | 22.66% | 14.43% | 32.77%
|  |  |  | ＪＩＳＢ8616 | 稼働割合 | [8 empty] | 県南・県北稼働割合平均
[5 empty] | 店舗 |  | 事務所 | [11 empty] | 負荷率×稼働率
[5 empty] | 県北 | 県南 | 県北 | 県南 | [5 empty] | 店舗 | 事務所 |  |  |  | 店舗 |  | 事務所 |  | 平均
[5 empty] | 11 | 12 | 21 | 22 | [10 empty] | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 | 引用値
|  |  |  | 4月 | 36.1% | 27.4% | 32.3% | 27.5% | [5 empty] | 31.75% | 29.9% |  |  |  | 4.509% | 5.699% | 4.844% | 2.841% | 4.676% | 4.27% | 4.676%
|  |  |  | 5月 | 45.1% | 51.1% | 77.5% | 81.4% | [5 empty] | 48.1% | 79.45% |  |  |  | 10.92% | 6.638% | 20.86% | 4.807% | 15.89% | 5.722% | 15.89%
|  |  |  | 6月 | 71.7% | 67.4% | 94.5% | 94.2% | [5 empty] | 69.55% | 94.35% |  |  |  | 19.27% | 0% | 32.79% | 0% | 26.03% | 0% | 26.03%
|  |  |  | 7月 | 89.5% | 88.8% | 100% | 99% | [5 empty] | 89.15% | 99.5% |  |  |  | 48.59% | 0% | 57.71% | 0% | 53.15% | 0% | 53.15%
|  |  |  | 8月 | 92.3% | 99% | 100% | 100% | [5 empty] | 95.65% | 100% |  |  |  | 53.61% | 0% | 62.05% | 0% | 57.83% | 0% | 57.83%
|  |  |  | 9月 | 81% | 83.8% | 99% | 100% | [5 empty] | 82.4% | 99.5% |  |  |  | 33.12% | 0% | 45.77% | 0% | 39.45% | 0% | 39.45%
|  |  |  | 10月 | 23.5% | 40.9% | 48.4% | 79.9% | [5 empty] | 32.2% | 64.15% |  |  |  | 6.215% | 3.381% | 14.27% | 1.443% | 10.24% | 2.412% | 10.24%
|  |  |  | 11月 | 67.4% | 47.6% | 9% | 23.3% | [5 empty] | 57.5% | 16.15% |  |  |  | 6.153% | 11.96% | 2.463% | 1.785% | 4.308% | 6.872% | 6.872%
|  |  |  | 12月 | 96.5% | 93.3% | 80.5% | 62% | [5 empty] | 94.9% | 71.25% |  |  |  | 0% | 36.16% | 0% | 13.36% | 0% | 24.76% | 24.76%
|  |  |  | 1月 | 100% | 100% | 97.2% | 97.8% | [5 empty] | 100% | 97.5% |  |  |  | 0% | 50.55% | 0% | 23.25% | 0% | 36.9% | 36.9%
|  |  |  | 2月 | 99.4% | 96.9% | 97.2% | 87.5% | [5 empty] | 98.15% | 92.35% |  |  |  | 0% | 47.16% | 0% | 20.46% | 0% | 33.81% | 33.81%
|  |  |  | 3月 | 90% | 88.5% | 59.6% | 3.2% | [5 empty] | 89.25% | 31.4% |  |  |  | 4.775% | 31.86% | 3.862% | 5.448% | 4.319% | 18.66% | 18.66%
27.35%
y = a x + b
平均COP計数表ａ | [8 empty] | 平均COP計数表ｂ
| ＩＮＶ | [5 empty] | 一定速 |  | ＩＮＶ | [5 empty] | 一定速
| 店舗用 |  | 事務所 |  | 設備用 |  |  |  | 店舗用 |  | 事務所 |  | 設備用
| 111 | 112 | 121 | 122 | 131 | 132 | 211 | 212 | 111 | 112 | 121 | 122 | 131 | 132 | 211 | 212
25%未満 | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房
1995 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.1 | 1.05 | 1 | 0.26 | 0.26 | 0.5 | 0.45 | 0.9 | 0.83 | 0.56 | 0.57 | 0.74 | 0.74
2005 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1 | 1.05 | 1 | 0.25 | 0.25 | 1.37 | 1.22 | 1.25 | 1.17 | 0.83 | 0.84 | 0.75 | 0.75
2015 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1 | 1.05 | 1 | 0.25 | 0.25 | 1.77 | 1.45 | 1.91 | 1.4 | 1.2 | 1.19 | 0.75 | 0.75
25%以上 | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房
1995 | 0.31 | 0.38 | -0.25 | -0.09 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.69 | 0.62 | 1.22 | 1.1 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.74
2005 | -0.85 | -0.65 | -0.6875 | -0.56 | -0.125 | -0.1 | 0.25 | 0.25 | 1.85 | 1.65 | 1.69 | 1.56 | 1.12 | 1.1 | 0.75 | 0.75
2015 | -1.38 | -0.95 | -1.575 | -0.875 | -0.625 | -0.6 | 0.25 | 0.25 | 2.38 | 1.95 | 2.58 | 1.88 | 1.62 | 1.6 | 0.75 | 0.75
25%
[5 empty] | 冷房 | 111 | 年式 | 2015 |  |  | a 冷房 | a 暖房 | b 冷房 | ｂ 暖房
[5 empty] | 暖房 | 112 | 種別 | 1 |  | 25%未満 | 1.05 | 1.05 | 1.77 | 1.77
[5 empty] | 選択対象地域 | 12 | 列数 | 1 | 2 | 25%以上 | -1.38 | -1.38 | 2.38 | 2.38
[5 empty] | 対象負荷列 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 冷房 | 暖房
y = a x + b 店舗・事務所平均
| INV |  |  |  |  | 一定速
| 平均COP計数表ａ |  | 平均COP計数表ｂ |  |  | 平均COP計数表ａ |  | 平均COP計数表ｂ
25%未満 | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 |  | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房
1995 | 1.05 | 1.075 | 0.7 | 0.64 |  | 0.26 | 0.26 | 0.74 | 0.74
2005 | 1.05 | 1.025 | 1.31 | 1.195 |  | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75
2015 | 1.05 | 1.025 | 1.84 | 1.425 |  | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75
25%以上 | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 |  | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房
1995 | 0.03 | 0.145 | 0.955 | 0.86 |  | 0.26 | 0.26 | 0.74 | 0.74
2005 | -0.76875 | -0.605 | 1.77 | 1.605 |  | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75
2015 | -1.4775 | -0.9125 | 2.48 | 1.915 |  | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75
INV | 25%未満 | 25%未満 | 25%以上 | 25%以上 | 25%未満 | 25%未満 | 25%以上 | 25%以上
| 平均COP計数表ａ |  |  |  | 平均COP計数表b
| 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房
1981 | 1.05 |  | 1.0853
1982 |  |  | 1.0099
1983 |  |  | 0.9345
1984 |  |  | 0.85913
1985 |  |  | 0.78375
1986 |  |  | 0.70837
1987 |  |  | 0.633
1988 |  |  | 0.55763
1989 |  |  | 0.48225
1990 |  |  | 0.40687
1991 |  |  | 0.3315
1992 |  |  | 0.25612
1993 |  |  | 0.18075
1994 |  |  | 0.10537
1995 | 1.05 | 1.0417 | 0.03 | 0.15 | 0.7 | 0.64 | 0.955 | 0.86
1996 | 1.05 | 1.0417 | -0.049875 | 0.075 | 0.761 | 0.6955 | 1.0365 | 0.9345
1997 | 1.05 | 1.0417 | -0.12975 | 0 | 0.822 | 0.751 | 1.118 | 1.009
1998 | 1.05 | 1.0417 | -0.20963 | -0.075 | 0.883 | 0.8065 | 1.1995 | 1.0835
1999 | 1.05 | 1.0417 | -0.2895 | -0.15 | 0.944 | 0.862 | 1.281 | 1.158
2000 | 1.05 | 1.0417 | -0.36938 | -0.225 | 1.005 | 0.9175 | 1.3625 | 1.2325
2001 | 1.05 | 1.0417 | -0.44925 | -0.3 | 1.066 | 0.973 | 1.444 | 1.307
2002 | 1.05 | 1.0417 | -0.52912 | -0.375 | 1.127 | 1.0285 | 1.5255 | 1.3815
2003 | 1.05 | 1.0417 | -0.609 | -0.45 | 1.188 | 1.084 | 1.607 | 1.456
2004 | 1.05 | 1.0417 | -0.68888 | -0.525 | 1.249 | 1.1395 | 1.6885 | 1.5305
2005 | 1.05 | 1.0417 | -0.77 | -0.605 | 1.31 | 1.195 | 1.77 | 1.605
2006 | 1.05 | 1.0417 | -0.84088 | -0.63575 | 1.363 | 1.218 | 1.841 | 1.636
2007 | 1.05 | 1.0417 | -0.91175 | -0.6665 | 1.416 | 1.241 | 1.912 | 1.667
2008 | 1.05 | 1.0417 | -0.98262 | -0.69725 | 1.469 | 1.264 | 1.983 | 1.698
2009 | 1.05 | 1.0417 | -1.0535 | -0.728 | 1.522 | 1.287 | 2.054 | 1.729
2010 | 1.05 | 1.0417 | -1.1244 | -0.75875 | 1.575 | 1.31 | 2.125 | 1.76
2011 | 1.05 | 1.0417 | -1.1952 | -0.7895 | 1.628 | 1.333 | 2.196 | 1.791
2012 | 1.05 | 1.0417 | -1.2661 | -0.82025 | 1.681 | 1.356 | 2.267 | 1.822
2013 | 1.05 | 1.0417 | -1.337 | -0.851 | 1.734 | 1.379 | 2.338 | 1.853
2014 | 1.05 | 1.0417 | -1.4079 | -0.88175 | 1.787 | 1.402 | 2.409 | 1.884
2015 | 1.05 | 1.0417 | -1.4788 | -0.9125 | 1.84 | 1.425 | 2.48 | 1.915
2016 | 1.05 | 1.0417 | -1.5496 | -0.94325 | 1.893 | 1.448 | 2.551 | 1.946
2017 | 1.05 | 1.0417 | -1.6205 | -0.974 | 1.946 | 1.471 | 2.622 | 1.977
2018 | 1.05 | 1.0417 | -1.6914 | -1.0048 | 1.999 | 1.494 | 2.693 | 2.008
140.6256
140.6256
140.6256
140.6256
140.6256
ＪＩＳＢ8616より
| 店舗・事務所負荷平均 | [7 empty] | 負荷×稼働率 |  |  |  | COP補正
| 冷房 | 暖房 | 採用値１ | 取得値 |  |  |  |  | 採用値２ | 取得値
8月 | 59.05% | 0% | 59.05% | 59.05% |  | 8月 | 冷房 | 24 | 57.83% | 57.83% | 22
7月 | 56.25% | 0% | 56.25% | 57.65% |  | 7月 | 冷房 | 48 | 53.15% | 55.49% | 26
9月 | 43.1% | 0% | 43.1% | 52.8% |  | 9月 | 冷房 | 72 | 39.45% | 50.14% | 24
1月 | 0% | 37.2% | 37.2% | 48.9% |  | 1月 | 暖房 | 96 | 36.9% | 46.83% | 23
2月 | 0% | 35.1% | 35.1% | 46.14% |  | 2月 | 暖房 | 120 | 33.81% | 44.23% | 22
6月 | 31.23% | 0% | 31.23% | 43.65% |  | 6月 | 冷房 | 144 | 26.03% | 41.19% | 26
12月 | 0% | 28.43% | 28.43% | 41.48% |  | 12月 | 暖房 | 168 | 24.76% | 38.85% | 25
3月 | 8.825% | 26.52% | 26.52% | 39.61% |  | 3月 | 暖房 | 192 | 18.66% | 36.32% | 25
5月 | 24.47% | 9.925% | 24.47% | 37.93% |  | 5月 | 冷房 | 216 | 15.89% | 34.05% | 22
10月 | 20.77% | 6.375% | 20.77% | 36.21% |  | 10月 | 冷房 | 240 | 10.24% | 31.67% | 26
11月 | 12.98% | 15.93% | 15.93% | 34.37% |  | 11月 | 暖房 | 264 | 6.872% | 29.42% | 25
4月 | 15.2% | 13.72% | 15.2% | 32.77% |  | 4月 | 冷房 | 288 | 4.676% | 27.35% | 25
年平均 | 22.66% | 14.43% | 32.77% |  |  | 年平均 |  | 156 | 27.35% |  | 291
一定速
|  | INV | 平均COP計数表ａ |  |  |  |  | 平均COP計数表b | [5 empty] | 平均COP計数表ａ |  | 平均COP計数表ｂ
|  |  | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 | 冷暖房平均 | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 | 冷暖房平均 |  | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房
|  |  | 25%未満 | 25%未満 | 25%以上 | 25%以上 | 25%以上 | 25%未満 | 25%未満 | 25%以上 | 25%以上 | 25%以上 |  | 25%未満 | 25%以上 | 25%未満 | 25%以上
| 1995年以前 | 1995 | 1.05 | 1.0417 | 0.03 | 0.15 | 0.09 | 0.7 | 0.64 | 0.955 | 0.86 | 0.9075 |  | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75
| 1996年 | 1996 | 1.05 | 1.0417 | -0.049875 | 0.075 | 0.012562 | 0.761 | 0.6955 | 1.0365 | 0.9345 | 0.9855 |  | 0.25 | 0.25 | 0.75 | 0.75
| 1997年 | 1997 | 1.05 | 1.0417 | -0.12975 | 0 | -0.064875 | 0.822 | 0.751 | 1.118 | 1.009 | 1.0635
| 1998年 | 1998 | 1.05 | 1.0417 | -0.20963 | -0.075 | -0.14231 | 0.883 | 0.8065 | 1.1995 | 1.0835 | 1.1415
| 1999年 | 1999 | 1.05 | 1.0417 | -0.2895 | -0.15 | -0.21975 | 0.944 | 0.862 | 1.281 | 1.158 | 1.2195
| 2000年 | 2000 | 1.05 | 1.0417 | -0.36938 | -0.225 | -0.29719 | 1.005 | 0.9175 | 1.3625 | 1.2325 | 1.2975
| 2001年 | 2001 | 1.05 | 1.0417 | -0.44925 | -0.3 | -0.37462 | 1.066 | 0.973 | 1.444 | 1.307 | 1.3755
| 2002年 | 2002 | 1.05 | 1.0417 | -0.52912 | -0.375 | -0.45206 | 1.127 | 1.0285 | 1.5255 | 1.3815 | 1.4535
| 2003年 | 2003 | 1.05 | 1.0417 | -0.609 | -0.45 | -0.5295 | 1.188 | 1.084 | 1.607 | 1.456 | 1.5315
| 2004年 | 2004 | 1.05 | 1.0417 | -0.68888 | -0.525 | -0.60694 | 1.249 | 1.1395 | 1.6885 | 1.5305 | 1.6095
| 2005年 | 2005 | 1.05 | 1.0417 | -0.77 | -0.605 | -0.6875 | 1.31 | 1.195 | 1.77 | 1.605 | 1.6875
| 2006年 | 2006 | 1.05 | 1.0417 | -0.84088 | -0.63575 | -0.73831 | 1.363 | 1.218 | 1.841 | 1.636 | 1.7385
| 2007年 | 2007 | 1.05 | 1.0417 | -0.91175 | -0.6665 | -0.78913 | 1.416 | 1.241 | 1.912 | 1.667 | 1.7895
| 2008年 | 2008 | 1.05 | 1.0417 | -0.98262 | -0.69725 | -0.83994 | 1.469 | 1.264 | 1.983 | 1.698 | 1.8405
| 2009年 | 2009 | 1.05 | 1.0417 | -1.0535 | -0.728 | -0.89075 | 1.522 | 1.287 | 2.054 | 1.729 | 1.8915
| 2010年 | 2010 | 1.05 | 1.0417 | -1.1244 | -0.75875 | -0.94156 | 1.575 | 1.31 | 2.125 | 1.76 | 1.9425
| 2011年 | 2011 | 1.05 | 1.0417 | -1.1952 | -0.7895 | -0.99238 | 1.628 | 1.333 | 2.196 | 1.791 | 1.9935
| 2012年 | 2012 | 1.05 | 1.0417 | -1.2661 | -0.82025 | -1.0432 | 1.681 | 1.356 | 2.267 | 1.822 | 2.0445
| 2013年 | 2013 | 1.05 | 1.0417 | -1.337 | -0.851 | -1.094 | 1.734 | 1.379 | 2.338 | 1.853 | 2.0955

## 費用対効果計算
５ CO2削減効果
設備 | CO2排出量（t-CO2/年）
| 導入前 | 導入後 | 削減量
空調（EHP） |  |  | 0
空調（GHP） |  |  | 0
コンプレッサー |  |  | 0
ボイラー |  |  | 0
変圧器 |  |  | 0
太陽光・蓄電池 |  |  | 0
0
0
0
合計 | 0 | 0 | 0
６ 費用対効果
年間CO2排出削減量 |  | 0 |  | t-CO2/年
補助金申請額 |  | 0 |  | 円
CO2削減効果（100万円あたり） |  |  |  | t-CO2/年
自動で計算されます。
（別紙）CO2削減量算定シート
の結果を転記してください。
「設備」欄に記載のない設備は手入力してください。

## 省エネ計画書
省エネ計画書
事業者
事業所
上記事業所の 延べ床面積（概算） |  |  | ㎡
事業所所在地
主要エネルギー
主要設備
CO2削減目標
| ２０２４年度 | ２０３０年度までの目標
CO2排出量(t) | 0 | 0
削減率 | -
削減量(t) | - | 0
※「2024年度」CO2排出量は別紙CO2換算シートにより算出
※「2030年度までの削減目標」は、事業者の実情に応じて、
任意の目標削減率を入力。
具体的な対策
対 策 | 具体的な対策 |  |  | 取組時期
省エネ対策
再エネ利用
ガス化・電化 等
※補助申請する設備を「２０２５年度実施」としてください
※「実施済」の対策は任意
「埼玉県環境ＳＤＧｓ取組宣言企業制度」への登録 | 登録済（ 年 月） 登録予定（ 年 月）
（自由記述） 脱炭素化やSDGｓ取組への意欲 等
取組時期は、セルを選択するとプルダウンで選択肢が出ます。
２０３０年度までの目標削減率を入力してください。
例）30％
省エネ計画書の記載については、別添の記入例を参考にしてください

## CO2換算シート
１．CO₂排出量換算計算
| 事業者名： | ○○○○○○ 様 | [6 empty] | 作成日： | 令和○○年 ○月○○日
| 期 間： | ○○○○年４月～○○○○年３月
係数：埼玉県目標設定型排出量取引制度で使用している換算係数
種 類 |  |  | 使用量 |  | 単位当たり 発熱量 |  | 熱量 | 原油換算 | 原油換算係数 | 原油換算使用量 | ＣＯ₂排出係数 | ＣＯ₂排出量
|  |  | ① |  | ② |  | ①×② | ③ | ②×③ | ①×②×③ | ④ | ①×④
|  |  | 数値 | 単位 |  | 単位 | GJ | kL/GJ |  | kL |  | t-ＣＯ₂
燃料及び熱 | 原油 （コンデンセートを除く） |  |  | kL | 38.2 | GJ/kL | 0 | 0.0258 | 0.98556 | 0 | 2.6192 | 0
| 揮発油 （ガソリン） |  |  | kL | 34.6 | GJ/kL | 0 |  | 0.89268 | 0 | 2.3217 | 0
| ナフサ |  |  | kL | 33.6 | GJ/kL | 0 |  | 0.86688 | 0 | 2.2422 | 0
| 灯油 |  |  | kL | 36.7 | GJ/kL | 0 |  | 0.94686 | 0 | 2.4895 | 0
| 軽油 |  |  | kL | 37.7 | GJ/kL | 0 |  | 0.97266 | 0 | 2.585 | 0
| Ａ重油 |  |  | kL | 39.1 | GJ/kL | 0 |  | 1.0088 | 0 | 2.7096 | 0
| Ｂ・Ｃ重油 |  |  | kL | 41.9 | GJ/kL | 0 |  | 1.081 | 0 | 2.9959 | 0
| 石油アスファルト |  |  | t | 40.9 | GJ/t | 0 |  | 1.0552 | 0 | 3.1193 | 0
| 石油ガス |  |  | t | 50.8 | GJ/t | 0 |  | 1.3106 | 0 | 2.9989 | 0
|  |  |  | ㎥ | 0.1054 | GJ/㎥ | 0 |  | 0.0027193 | 0 | 0.00622 | 0
|  |  |  | 千Nｍ3 | 44.9 | GJ/千Nｍ3 | 0 |  | 1.1584 | 0 | 2.3378 | 0
| 液化天然ガス (LNG) |  |  | t | 54.6 | GJ/t | 0 |  | 1.4087 | 0 | 2.7027 | 0
|  |  |  | 千Nｍ3 | 43.5 | GJ/千Nｍ3 | 0 |  | 1.1223 | 0 | 2.2171 | 0
| 石炭 |  |  | t | 29 | GJ/t | 0 |  | 0.7482 | 0 | 2.6052 | 0
|  |  |  | t | 25.7 | GJ/t | 0 |  | 0.66306 | 0 | 2.3276 | 0
|  |  |  | t | 26.9 | GJ/t | 0 |  | 0.69402 | 0 | 2.5152 | 0
| 石炭コークス |  |  | t | 29.4 | GJ/t | 0 |  | 0.75852 | 0 | 3.1693 | 0
| 都市ガス |  |  | 千ｍ3 | 43.5 | GJ/千ｍ3 | 0 |  | 1.1223 | 0 | 2.1693 | 0
|  |  |  | 千Nｍ3 | 41.68 | GJ/千Nｍ3 | 0 |  | 1.0753 | 0 | 2.0786 | 0
|  |  |  | 千Nｍ3 | 44.5 | GJ/千Nｍ3 | 0 |  | 1.1481 | 0 | 2.2194 | 0
|  |  |  | 千Nｍ3 | 40.46 | GJ/千Nｍ3 | 0 |  | 1.0439 | 0 | 2.0179 | 0
| 産業用蒸気 |  |  | GJ | 1.02 | GJ/GJ | 0 |  | 0.026316 | 0
| 小計 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
電気 |  |  | ① |  | ② |  | ③=①×② |  |  | ⑤=①×②×④
|  |  |  | 千kWh | 9.97 | GJ/千kWh | 0 |  | #NUM! | 0 | 0.386 | 0
|  |  |  | 千kWh | 9.28 | GJ/千kWh | 0 |  | #NUM! | 0 | 0.386 | 0
|  |  |  | 千kWh | 9.76 | GJ/千kWh | 0 |  | 0.25181 | 0 | 0.495 | 0
[7 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
合計 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0
※電気欄の単位は「千kWh」のため入力時にはご注意ください
※請求書等で令和６年度のエネルギー使用量を確認し、数値を入力してください。
※「種類」は主なもののみ、これ以外は省略
※都市ガス、電気の「単位当たり発熱量」は、便宜的に上記数値で計算
※LPG：1㎥＝２．０７５㎏（その他組成）
２．効果計算係数
（個票シート等で、エネルギー使用量、ＣＯ２排出量、削減金額等の算出には下表の係数を使用しています。）
エネルギー の種類 |  | 単価 |  |  | 原油換算係数 *2 |  |  | CO2排出係数 *2
|  | 記号 | 数値 | 単位 | 記号 | 数値 | 単位 | 記号 | 数値 | 単位
電力 ＊１ |  | dy |  | 円/ｋWh | do | 0.25181 | ｋL/千ｋWh | dc | 0.495 | t-CO2/千ｋWh
灯油 |  | ｔｙ |  | 円/L | to | 0.94686 | ｋL/ｋL | ｔｃ | 2.4895 | t-CO2/ｋL
A重油 |  | ay |  | 円/L | ao | 1.0088 | ｋL/ｋL | ac | 2.7096 | t-CO2/ｋL
LPG(ｋｇ） |  | ｋy |  | 円/ｋｇ | ｋo | 1.3106 | ｋL/t | ｋc | 2.9989 | t-CO2/ｔ |  |  | ガソリン | 円/L | ｋL/ｋL | t-CO2/ｋL | 0.89268 | 2.3217
LPG（㎥） |  | ｍy |  | 円/㎥ | ｍo | 0.00261 | ｋL/㎥ | ｍc | 0.00605 | t-CO2/㎥ |  |  | 軽油 | 円/㎥ | ｋL/㎥ | t-CO2/㎥ | 0.97266 | 2.585
都市ガス １３A |  | gy |  | 円/㎥ | go | 1.1223 | ｋL/千㎥ | gc | 2.1693 | t-CO2/千㎥ |  |  |  | 円/ｋｇ | ｋL/千㎥ | t-CO2/千㎥
軽油 |  | ｘｙ |  | 円/L | ｘｏ | 0.97266 | ｋL/ｋL | ｘｃ | 2.585 | t-CO2/ｋL |  |  |  | 円/ｋWh | ｋL/t | t-CO2/ｔ
＊１：単価は Ⅲ.エネルギーの使用状況シートの表より。 ＊２：係数は埼玉県排出量取引制度ガイドラインによります。 | [14 empty] | ｋL/千ｋWh | t-CO2/千ｋWh
原油のうちコンデンセート（ＮＧＬ）、石油コークス、コークス炉ガス、高炉ガス、転炉ガス、コールタール、都市ガス（６A)、産業用以外の蒸気、温水、冷水の行を削除し、ＣＯ₂排出量の列を追加した。
＊１ 都市ガスの「②単位当たり発熱量」については、標準状態（０℃、１気圧）を使用状態（１５℃）に換算する係数（０．９６６65）を 標準状態における発熱量に掛けている。
＊２ １３A(４５MJ/㎥）：東京ガス、武州ガス、大東ガス、伊奈都市ガス、角栄ガス、幸手都市ガス、松栄ガス、 坂戸ガス、日高都市ガス、鷺宮ガス、東彩ガス、武蔵野ガス、太田都市ガス
１３A(４３．１２MJ/㎥）：入間ガス、新日本瓦斯、西武ガス、埼玉ガス、本庄ガスの一部
１３A(４６．０４MJ/㎥）：秩父ガス
１２A（４１．８６MJ/㎥）：本庄ガスの一部
Note on D10: 単位を必ずご確認のうえで入力してください！
Note on D12: 単位を必ずご確認のうえで入力してください！
Note on D13: 単位を必ずご確認のうえで入力してください！
Note on D14: 単位を必ずご確認のうえで入力してください！
Note on D15: 単位を必ずご確認のうえで入力してください！
Note on D16: 単位を必ずご確認のうえで入力してください！
Note on D17: 単位を必ずご確認のうえで入力してください！
Note on D18: 単位を必ずご確認のうえで入力してください！
Note on D19: 単位を必ずご確認のうえで入力してください！
Note on D20: 単位を必ずご確認のうえで入力してください！
Note on D21: 単位を必ずご確認のうえで入力してください！
Note on D22: 単位を必ずご確認のうえで入力してください！
Note on D23: 単位を必ずご確認のうえで入力してください！
Note on D24: 単位を必ずご確認のうえで入力してください！
Note on D25: 単位を必ずご確認のうえで入力してください！
Note on D26: 単位を必ずご確認のうえで入力してください！
Note on D35: 単位を必ずご確認のうえで入力してください！

## 現況写真
現況写真
※すべての設備を1枚ずつ。（空調は室内・室外機の両方を撮影してください）
※設備の遠景、近景の両方を撮影してください
※屋根上等で撮影が困難な場合は可能な範囲で撮影してください
※太陽光発電設備の場合は、設置予定の場所を撮影してください
※銘板等に製造年月日の記載のある場合は、その写真を添付してください
※写真の容量が大きい場合や枚数が多い場合は「別添のとおり」と記載し、添付してください
※設備を導入する建物全体の外観を撮影してください

## チェックリスト
埼玉県民間事業者スマートＣＯ２排出削減設備導入補助金
（第５条第１号から第５号までの設備の整備）申請チェックリスト
私は補助金の申請にあたり、次の各事項を確認しました。
（様式１ 交付申請書）
No | 内容 | 申請者 | 県
【交付申請書】シート
1 | 申請者の住所、氏名は登記簿謄本と同一のものを記載した
2 | 右上の提出日の記載をした
3 | 交付申請額の記載をした（※総事業費ではなく、算出した補助金額）
【事業実施者・事業内容】シート
1 | 補助対象事業所は申請者が所有又は使用する県内に所在する事業所である
2 | （申請者が事業所を所有していない場合）所有者の承諾を得ていて、賃貸者の承諾書を添付した
3 | 事業実施者について、漏れなく記載した
4 | 連絡先は、県からの連絡を必ず受信できる電話、メールアドレスになっている
5 | 事業期間（目途）を記載した
6 | 申請している設備が複数ある場合はすべて記載している
7 | 事業費内訳について、添付書類の見積書で確認できる金額である
【事業費内訳】シート
1 | 経費の内訳は、添付した見積書と整合している
2 | 補助対象経費の額は、交付要綱第6条に規定する条件を満たしている（募集要領P4の補助対象外経費を含んでいない）
3 | ２者以上の見積書のうち、安価な方を採用した
4 | 「出精値引き」「端数値引き」など、内訳が明確でない値引きについては、すべて対象経費から差し引いている
【省エネ計画書】シート
1 | 2030年までの削減目標（削減率）を入力した
【CO2換算】シート
1 | 前年度の事業所全体のエネルギー使用量について、エネルギーの種類、単位等を間違いなく記載している
【現況写真】シート
1 | すべての設備を1枚ずつ、空調は室内・室外機の両方を撮影している
2 | 設備の遠景写真及び近景写真が添付されている
3 | 設備を導入する建物全体の外観を撮影している
【（別紙）CO2削減量算定シート】
1 | 記入例を参照の上、白色の欄（又は任意で水色の欄）に必要事項を入力し、「CO2削減量」の欄がマイナスで表示されていないことを確認した。
2 | 出力判定で更新後の設備の出力が「増加」と判定された場合（太陽光以外）、特記事項にその理由を入力した。
3 | 太陽光発電設備で申請の場合、入力した数値が確認できるシミュレーション結果を添付した。
（申請添付書類）
No | 確認内容 | 申請者 | 県
1 | 見積書のうち、対象経費に該当するものに「〇」、対象外経費に「×」を付ける等、経費の区分をわかるようにした（※内訳不明な経費は対象外）
2 | ２者以上の見積書を添付した（全て、発行後３か月以内かつ有効期限内であるもの）
3 | 対象となるすべての設備のカタログ等を添付した。 （1ページに複数の設備が記載されている場合は、マーカーを引くなど、対象設備が分かるようにした）
4 | 導入前後の設備の配置場所が確認できる全体配置図を添付した
5 | 登記事項証明書（発行３か月以内）を添付した
6 | 県が申請者の県税（法人県民税、法人事業税、個人事業税）に関する納付状況等について確認をすることに同意しない場合、県税の滞納がないことの証明（発行後３か月以内のもの）を添付した ※納税免除事業者の場合は、それがわかる資料（定款・寄付行為など）を添付した。
7 | 決算書の写し（直近1年度分）を添付した
8 | （補助対象事業所が賃貸の場合）賃貸契約書及び所有者の承諾書を添付した
9 | （リース事業者との連名申請の場合）リース契約書案等を添付した
（審査の優先事項 ）※該当する場合のみチェック
No | 確認内容 | 申請者 | 県
1 | 令和７年度埼玉県民間事業者スマートＣＯ２排出削減設備導入補助金において、ＥＭＳを導入する事業者からの申請
2 | 過去３か年以内に埼玉県又は国の事業で省エネルギー診断を受診した 受診している場合、診断結果報告書を添付した
3 | 埼玉県エコアップ認証を受けている事業者である
4 | みなし大企業ではない（募集要領の「３（５）審査・選定」を参照）

## 省エネ計画書（記入例）
省エネ計画書
事業者 | 〇△■株式会社
事業所 | 第一埼玉工場
上記事業所の 延べ床面積（概算） | 330 |  | ㎡
事業所所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区
主要エネルギー | 電力、A重油
主要設備 | ○○生産設備、空調、ボイラー
CO2削減目標
| ２０２４年度 | ２０３０年度までの目標
CO2排出量(t) | 100 | 70
削減率 | - | 30%
削減量(t) | - | 30
※「2024年度」CO2排出量は別紙CO2換算シートにより算出
※「2030年度までの削減目標」は、事業者の実情に応じて、
任意の目標削減率を入力。
具体的な対策
対 策 | 具体的な対策 |  |  | 取組時期
省エネ対策 | 県省エネ診断受診 |  |  | 実施済み
| 空調温度を夏28℃、冬20℃に徹底 |  |  | 実施済み
| 照明のLED化100台 |  |  | 実施済み
| 高効率空調設備への更新 |  |  | 2025年度実施
| ○○生産設備を高効率タイプに更新 |  |  | 実施済み
| 屋上・外壁の遮熱塗装 |  |  | 実施済み
| 生産設備にEMS設置 |  |  | 今後予定
再エネ利用 | 太陽光発電設備設置（自家消費） |  |  | 今後予定
ガス化・電化 等 | 重油ボイラーの燃料転換（都市ガス化） |  |  | 今後予定
※補助申請する設備を「２０２５年度実施」としてください
※「実施済」の対策は任意
「埼玉県環境ＳＤＧｓ取組宣言企業制度」への登録 | 登録済（ 年 月） 登録予定（令和７年８月）
（自由記述） 脱炭素化やSDGｓ取組への意欲 等
取組時期は、セルを選択するとプルダウンで選択肢が出ます。
２０３０年度までの目標削減率を入力してください。
例）30％
（記入例）