## 運用基盤要件
機能 |  | 番号 | 機能の要件 | 対応区分 | ▲場合の代替手段、備考
１ 基本的な考え方
利用者本位のサービス |  | １－１ | 原則として、２４時間３６５日利用可能であること。
|  | １－２ | 導入するシステムは、簡単かつ直感的に操作できるもので、ヘルプ機能やナビゲーション機能が充実していること。
ＡＳＰ・ＳａａＳ利用型のシステム |  | １－３ | 安価で効率的な運用を可能とするシステムであること。
万全なセキュリティ |  | １－４ | 不正アクセスや関係者の持ち出し等による情報の漏えいを未然に防止する措置が執られたシステムであること。
障害発生時の迅速な対応 |  | １－５ | システム障害やセキュリティインシデントが発生した場合、１時間以内に県に報告するとともに、１日以内に暫定対処を行い、迅速な復旧を目指すこと。
２ ネットワーク
機器間の伝送路の確保 |  | ２－１ | ピーク時のアクセス量に対応できる適切な機器を設置すること。機器選定に当っては、将来の利用者の増加等に対応できるようにするため、拡張性に優れたものとする。
インターネット接続 |  | ２－２ | 管理者、利用者、本システムとの間の接続は、インターネットを利用すること。 接続に当っては、インターネット側からの不正侵入を防止するとともに、利用者端末と本システムとの間で送受信されるデータを暗号化することによって機密保持を図ること。
３ セキュリティ（別紙「情報セキュリティ特記仕様書」に準拠すること）
通信経路の暗号化 |  | ３－１ | 利用者及び管理者のＷＥＢブラウザと、本システムのＷＥＢサーバ間で行われる通信に、ＳＳＬを使用すること。 ただし、個人情報等の機密情報を送受信しない画面では、暗号化を行わなくともよいこととする。
侵入阻止 |  | ３－２ | ネットワークへの接続点にファイアウォールを設置し、内部ネットワークへの接続経路をひとつにして、その接続点でデータの通過可否判断や利用ポート番号、ＩＰアドレスの制限を行う
利用者認証 |  | ３－３ | 管理者に対し、利用者ＩＤとパスワード等による利用者認証を行うこと。
サーバ環境の整備 |  | ３－４ | セキュリティホールを生まないようなサーバの環境設定を行うこと。（不要なサービスは起動しないように設定する、最新のセキュリティパッチを適用する、使用しないポートは閉じておく等）
ウィルス対策 |  | ３－５ | サーバのウィルス対策や必要に応じたウィルスチェックができること。
改ざん対策 |  | ３－６ | サーバ上のファイル等への改ざん対策が講じられていること。
ソフトウェア バージョンアップ |  | ３－７ | バージョンアップによるプログラムリリース、セキュリティパッチの適用や配布について、システムの運用に支障がないよう実施すること。
管理者機能への アクセス制限 |  | ３－８ | ＩＰアドレス等により、管理者機能にアクセス可能なクライアント端末を制限できること。
ログ記録 |  | ３－９ | 管理者のアクセスログを保存すること。
４ 運用管理機能
運用時間 |  | ４－１ | 計画停止を除き、原則として２４時間３６５日稼働すること。
運用保守業務 | 運用管理 | ４－２ | 障害状況と対応等、障害に関する履歴の管理を行うこと。
| 障害切り分け | ４－３ | 問題の切り分けと適切なエスカレーションを行うこと。緊急停止やログの取得等の初期対応を行うこと。
| 運用状況報告 | ４－４ | 毎月１回、埼玉県に対し、運用と保守の状況を報告すること。
| 運用要員 | ４－５ | 運用要員は9:00から17:00（土、日、休日及び12月29日～1月3日を除く。）の時間帯に配置し、配置時間外でも障害受付が可能な体制を整えること。
| 計画停止報告 | ４－６ | 計画停止は３０日以上前に管理者に報告すること
監視保守 業務 | 監視対象 | ４－７ | ネットワーク、サーバ、基本ソフト（ＯＳ）及びプロセスの監視を行うこと。
| 監視レベル | ４－８ | 障害、限界値（危険）及び正常について監視すること。
| 監視体制 | ４－９ | 一元的に効率的な集中管理を行うこと。サーバやネットワーク機器の稼働状況の監視、負荷状況の監視、アクセス監視、ログ監視、ウィルス検知及び改ざん検知を行うこと。障害の早期特定を行うこと。
| 連絡体制 | ４－１０ | 障害時の連絡体制を確立し、迅速な対応を行うこと。（休日の緊急時も含む。）
| 監視場所 | ４－１１ | 監視場所はセキュリティが確保されていること。
| 監視状況報告 | ４－１２ | 毎月１回、埼玉県に対し、運用と保守の状況を報告すること。
５ バックアップ
業務データ | フルバックアップ | ５－１ | バックアップのための計画停止に許容される最小の周期で定期的に実行する。
| 差分バックアップ | ５－２ | １回/１日
６ ファシリティ
法令等 |  | ６－１ | ＩＳＭＳ適合性評価制度（財団法人日本情報処理開発協会）における認証又はプライバシーマーク（財団法人日本情報処理開発協会）を取得していること。 国内法が適用される場所にあること。
設置環境 |  | ６－２ | 機器の増設等を考慮して十分な拡張性を持つこと。建築基準や消防法に準拠した火災報知システムやハロゲン又は新ガス消火設備、照明や非常灯、避難経路が設置されていること。 床面が水平であり、かつ適切な荷重に耐えられること。
電力設備 |  | ６－３ | ２４時間３６５日システム稼働が可能な電源設備（無停電電源装置、自家発電装置等）があること。
空調設備 |  | ６－４ | ２４時間３６５日システム稼働が可能な空調設備があること。温度や湿度が安定的に保持できること。空調機及び配水管周りに漏水検知システムが設置されていること。
災害対策 |  | ６－５ | 地震、水害及び落雷の被害を受けない場所に設置されていること。活断層及び液状化現象の発生する地域でないこと。建物は震度６強に対して倒壊や崩壊しないこと。データセンター内のラック等に耐震措置がなされていること。
セキュリティ |  | ６－６ | ＩＣカード等により、建物への入退室者を把握していること。入退室者の記録を行うことにより、建物への入退室者を制限していること。ＩＣカード等により、サーバ室への入退室者を制限していること。本システムの設置場所であることを一切公表しないこと。

## テスト実施要件、研修、成果品
機能 |  | 番号 | 機能の要件 | 対応区分 | ▲場合の代替手段、備考
７ テスト実施要件
受託者は本システムの構築過程において適切なテストを実施し、計画、結果について県へ報告すること。
テスト計画 |  | ７－１ | 受託者は本システムのテストを行う前に、テスト方針、手順、環境、開始・終了条件等について県に説明すること。
テスト環境 |  | ７－２ | 本システムのテストに必要なハードウェア及び作業場所については、受託者の負担と責任において準備すること。また、総合テスト、本番運用リハーサルについては、本番環境と同等の環境を用いて実施すること。
単体テスト |  | ７－３ | 開発したモジュール単位でプログラムが正常に動作することを確認すること。
結合テスト |  | ７－４ | テストを実施する前に、テスト実施に必要な前提条件や使用するデータ、テスト結果を検証する際に必要な想定されるテスト結果等を明記したテスト実施手順書を作成すること。
本番運用リハーサル |  | ７－５ | リハーサルの実施方法については別途協議する。（原則、受託者側の人員をもって実施する。）
８ 研修
稼働開始後におけるシステムの円滑な運営のため、次のとおり研修を実施すること。
対象者 |  | ８－１ | 本システムを活用して学生等や県内企業に支援を実施する県担当者等
研修時期 |  | ８－２ | 令和７年１１月～
研修実施回数 |  | ８－３ | １回以上
研修時間 |  | ８－４ | ２時間程度
実施方法 |  | ８－５ | 集合研修
研修内容 |  | ８－６ | 本システムの各機能について説明を行うこと。
研修場所 |  | ８－７ | 埼玉県が指定する場所
研修体制及び環境 |  | ８－８ | 研修に必要な資料等をあらかじめ用意すること。
９ 本番稼働対応
|  | ９－１ | 令和８年１月に予定している本番稼働開始の立ち合いを行い、不具合等が発生した場合は迅速に対応すること。
１０ 成果品について
各成果物については納入期限までに提出し承認を得ること。承認後納入期限まで必要な追加・修正を行うこと。
実施計画書 | 契約締結後 １０日以内 | １０－１ | 実施体制、実施方法、準備作業の計画等をまとめたもの
システム仕様書 | 契約締結後 １か月以内 | １０－２ | システム構成の概要や機能の詳細等を取りまとめたもの
テスト計画書 | テスト終了時 | １０－３ | 稼働テストの計画をまとめたもの
テスト結果報告書 | テスト終了時 | １０－４ | 「JIS X8341-3:2010 試験ガイドライン」に基づき適用する達成基準の要件を満たすことを示す試験結果資料（達成基準チェックリスト、実装方法チェックリスト） 稼働テストの成績をまとめたもの
操作説明書（管理者向け、利用者向け） | テスト実施時 | １０－５ | 管理者用の操作説明や、その他本サービス利用のために必要な操作説明をまとめたもの
設計書 | 2025-07-31 | １０－６ | 基本設計書、画面遷移図、ＤＢ設計書、詳細設計書一式
サーバー等環境 説明書 | 2025-07-31 | １０－７ | サーバー環境設定説明書
進行管理表 | 適時 | １０－８ | 本業務の進行管理をまとめたもの
課題管理表 | 適時 | １０－９ | 本業務の課題をまとめたもの
議事録 | 会議後１週間以内 | １０－１０ | 提出後の実施計画や実施体制を変更する場合、打ち合わせ内容をまとめたもの
月例報告書 | 稼働後の 各月末日まで | １０－１１ | 業務の実施状況（利用登録件数、適職診断、業種・企業提案件数）を記録し、これらのデータを集計・分析した結果
業務完了報告書 | 令和８年 ３月３１日まで | １０－１２ | 本業務に関して実施した内容をまとめたもの
その他 | 適時 | １０－１３ | 本業務で生じた資料のうち県が指示する資料一式

## 納品、スケジュール
機能 |  | 番号 | 機能の要件 | 対応区分 | ▲場合の代替手段、備考
１１ 納入形態と部数
成果物の納入形態は電子データとし、具体的には県の指示によること。性質上、電子データによる納入形態がそぐわない成果物については、別途協議のもと決定する。
電子データ | 2部 | １１－１ | Microsoft Office 365で編集可能なこと。図面等、Officeに拠らないものは本県との協議の上ファイル種別を決定すること。
紙媒体 | 2部 | １１－２ | 原則としてＡ４判の用紙を使用し、種類別にチューブファイル等に収め、背表紙等にはタイトルを記載すること
１２ 納品場所
埼玉県産業労働部就業支援課又は別途県が指定する場所
１３ 納品物の更新
納品物については、常に最新の状態を維持することとし、システム運用保守期間中においても変更が発生する場合は、改訂版を作成し、提出すること。
１４ スケジュール
令和７年６月頃 （契約締結後） |  | １４－１ | プロジェクト計画書、サービス仕様書、システム仕様書の提出、本システム構築業務開始
令和７年８月頃～ |  | １４－２ | 県内企業のシステム登録
令和７年１０月～ 令和８年１月 |  | １４－３ | 稼働テスト実施、県・システム研修の実施
令和８年１月～ |  | １４－４ | 本稼働、システムの保守・運用
１５ 本契約終了時の対応
本契約終了時のデータ取り扱いについては、県の指示に従うこと。
データ移行 |  | １５－１ | 県が指定するフォーマットに基づき、容易に全データを取り出せるようにしておくこと。
データの消去 |  | １５－２ | 県の指示により、サーバー内にある全てのデータを削除すること。