別添二　非木造建物調査積算要領

第１章　総則

（適用範囲）

第１条　この要領は、建物移転料算定要領第４条に係る非木造建物の調査及び推定再建築費の積算に適用するものとする。

（用語の定義）

第２条　この要領において「既存図」とは、調査対象建物の建築確認申請通知書の設計図、請負契約書の添付設計図、完成時の竣工図等の図面及びその他法令の定めによって作成された図面をいう。

２　この要領において「不可視部分」とは、建物の調査を行う場合に剥離及び破壊等を行わなければ容易に調査できない部分をいう。

３　この要領において「細目」とは、非木造建物工事内訳明細書式に計上する補償金額積算の最小単位の項目をいい、細目は原則として数量に単価を乗じて計算する。

４　この要領において「複合単価」とは、材料・労務・機械器具等複数の原価要素を含んだ細目の単価をいう。

５　この要領において「合成単価」とは、複数の細目の複合単価から構成される単価をいう。

（非木造建物の区分）

第３条　調査算定に当たり、非木造建物は、建物移転料算定要領第２条による区分に従い、非木造建物〔Ⅰ〕及び〔Ⅱ〕に区分する。

２　非木造建物〔Ⅰ〕の調査及び推定再建築費の積算については、第２章及び第３章に定めるところによる。

３　非木造建物〔Ⅱ〕の調査については、次条、第５条及び第６条の規定を準用して行うほか、推定再建築費の積算が可能となるよう行うものとし、積算については、損失補償算定標準書に記載されている非木造建物調査積算要領（以下「標準書非木造建物要領」という。）別添２非木造建物数量計測基準のⅠ総則６に規定する別表の統計数量値及び標準書非木造建物要領別添３非木造建物工事内訳明細書式の６に規定する別記非木造建物補償諸率表は適用しないものとし、第３章の規定を準用した積み上げによるか、又は専門メーカー等の見積を徴することにより行うものとする。

第２章　調査

（調査）

第４条　非木造建物の調査は、現地において当該建物の位置、用途、構造、建築工法、規模、仕様、規格、経過年数、管理状況等建築費が算出できるようにするための調査を行うものとする。

（既存図の利用）

第５条　前条の調査を行うに当たっては、既存図がある場合はこれを利用して調査することができるものとする。

（不可視部分の調査）

第６条　不可視部分の調査については、既存図が入手できる場合にはこれを利用して調査を行うものとする。この場合において、可能な範囲内で写しを入手するものとする。ただし、当該不可視部分の数量を別に定める統計数量により計算する場合には、当該不可視部分の調査は不要とする。

２　前項の調査において、当該建物に既存図がない場合又は当該建物と既存図の間に相違があると認められる場合においては、所有者、設計者又は施行者からの聞き込み等の方法により調査を行うものとする。

（構造計算）

第７条　既存の建物の一部又は全部を変更して積算を行う場合については、建築基準法第20条第２項に規定する構造計算を行うものとする。ただし、鉄骨造りの建物については、建物の構造が軽量鉄骨造りから重量鉄骨造りに、又は重量鉄骨造りから鉄筋コンクリート造りに変更になる場合等を除いて構造計算は不要とする。

（補償金積算に必要な図面の作成）

第８条　補償金額を積算する場合の図面は、標準書非木造建物要領別添１非木造建物図面作成基準（以下「図面作成基準」という。）に基づき作成するものとする。

（写真撮影等）

第９条　次により写真を撮影し、所有者ごとに写真台帳を作成するものとする。

一　写真撮影

次の箇所の写真を撮影する。

ア　四方からの外部及び屋根

イ　各室

ウ　造作、建築設備及び建築付随工作物

二　写真台帳

撮影の位置、方向及び写真番号を記載した建物の配置図及び平面図を添付し、撮影年月日を記入する。

第３章　積算

（積算単価等）

第１０条　補償金の積算に用いる単価は、次の各号によるものとする。

一　損失補償算定標準書の単価

二　損失補償標準表の単価

三　損失補償算定標準書及び損失補償標準表に記載されていない細目の単価については、「建設物価（一般財団法人建設物価調査会発行）、「積算資料（一般財団法人経済調査会発行）」又はこれらと同等であると認められる公刊物に記載されている単価及び専門業者の資料単価

（数量の計測・計算）

第１１条　細目の数量は、原則として、当該建物の作成図面に基づいて計測・計算するものとする。計測・計算方法等は、標準書非木造建物要領別添２非木造建物数量計測基準によるものとする。

（計算数値の取扱い）

第１２条　補償金の積算に必要となる構造材、仕上げ材等の数量算出の単位は、通常使用されている例によるものとする。

ただし、算出する数量が少量であり、通常使用している単位で表示することが困難な場合は、別途の単位を使用することができるものとする。

２　構造材、仕上げ材等の数量計算は、原則として、それぞれの単位を基準として次の方法により行うものとする。

一　数量計算の集計は、標準書非木造建物要領別添３非木造建物工事内訳明細書式（以下「工事内訳明細書式」という。）に計上する項目ごとに行う。

二　前項の使用単位で直接算出できるものは、その種目ごとの計算過程において、小数点以下第３位（小数点以下第４位切捨て）まで求める。

三　前項の使用単位で直接算出することが困難なものは、種目ごとの長さ等の集計を行った後、使用単位数量に換算する。この場合における長さ等の集計は、原則として、小数点以下第２位をもって行うものとし、数量換算結果は、小数点以下第３位まで算出する。

（非木造建物工事内訳明細書式に計上する数値）

第１３条　工事内訳明細書式に計上する数値は、次の各号によるもののほか、図面作成基準８による計測値を基に算出した数値とする。

一　建物の延べ床面積は、図面作成基準９（３）で算出した数値とする。

二　構造材、仕上げ材その他の数量は、前条第２項第２号及び第３号で算出したものを小数点以下第２位（小数点以下第３位四捨五入）で計上する。

（内訳書の表示）

第１４条　積算結果を表示する内訳書は、工事内訳明細書式によるものとする。